## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 尿液分析相关试剂 | 尿液分析试纸条 | 否 | 与医院现有设备配套使用（优先选择性价比更高的第三方试剂）
尿液分析用层流液
尿有形成分分析校准液
尿有形成分分析质控液
尿有形成分分析聚焦液
尿有形成分分析仪清洗液
全自动尿液分析系统清洗液II
尿液干化学分析质控物
2 | 一次性使用成像导管 | 1.工作通道直径≥1.2mm；工作长度大于等于400mm；独立注水通道≥2个；视野角度≥120°；视向角：0°(直视)； 2.为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他诊疗附件提供工作通道； 3.非血管介入治疗类材料/消化介入材料/胆胰导管/电子成像。 | 是 | 1.提供适配耗材，满足取石、活检要求；
5 | 一次性无菌关节刨刀 | 用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。 | 是
| 一次性无菌关节钻头 | 用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的切除处理。
6 | 引流导管及附件 | 用于经皮穿刺腹腔引流和胆道引流。 | 是
7 | 透析导管 | 用于血液透析、血液灌流或血浆分离透析治疗时，通过颈静脉、锁骨下动脉（或静脉）或股静脉建立临时或短期或长期的血管通路 | 是
8 | 医用无菌擦手纸 | 适用于手术室等科室外科洗手后干手。 | 是
9 | 一次性引流导管套件 | 用于将患者积液、渗出液向体外引流。 内含：引流导管、导管导入加硬套管、套管针、穿刺针、导丝、扩张器、吸引管等。 | 是
10 | 造口底盘 | 用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理 | 是
造口袋
11 | 疝修补补片 | 用于腹腔镜腹股沟疝修补 大小9*13 | 是
12 | 一次性射频等离子手术电极 | 用于外科手术（椎管外）的软组织切割、消融、凝血。 | 是
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。