## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 脊柱内镜下使用动力磨钻钻头 | 在内镜下定点精准去除骨质，具有转速快、对诸如神经类似的软性组织可以识别停止转动。 | 是 | 能与医院现有设备匹配使用，优先选择符合使用需求且价格低的第三方产品
2 | 可降解膨胀止血海绵 | 用于鼻腔、鼻窦开放术后止血，能兼具支撑性和可降解两种性能 | 是
3 | 姜包（艾灸装置） | 用于艾灸治疗时使用 | 是
4 | 一次性使用消融（手术）电极 | 与高频手术设备或吸引器配套进行电凝、电切、照明、消融、刮爬及吸除用； 可满足浅部和深部手术。 | 是
5 | 一次性灭菌丁腈手套 | 材质：丁腈；要求：灭菌 | 是
6 | 鼻窦药物支架 | 抑制黏膜炎症、水肿，防止黏连瘢痕，支撑压迫皮瓣，加速创伤愈合，降低鼻内镜手术并发症，提高手术成功率。 | 是
7 | 一次性使用无菌眼针 | 用于眼部皮内针疗法使用 | 是
8 | 雷火灸专用艾炷 | 通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位 | 是
9 | 火龙罐专用艾炷 | 直径55mm*高度30mm，30:1纯蕲艾艾绒。艾绒纸卷制； 直径45mm*高度25mm，30:1纯蕲艾艾绒。艾绒纸卷制。 | 是
10 | 甲/乙型流感病毒快速检测试剂盒 | 用于定性检测人咽拭子样本中的甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）的核酸 | 是
11 | 一次性使用阴道电极 | 适用于在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号。 | 是 | 能与医院现有设备匹配使用
12 | 元宫型宫内节育器 | 放置于子宫腔内，做避孕用 | 是
13 | 高频手术电极 | 形状：球形、三角形 用途：治疗宫颈疾病，切割创面组织，配套三角形（球形）刀头使用，凝血处理，主要包括：宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈湿疣，宫颈上皮内病变（CIN），宫颈原位癌。 | 是 | 能与医院现有设备匹配使用
14 | 一次性内窥镜护套 | 与电子内窥镜配套用于直肠和乙状结肠 | 是
15 | 可控式吸痰管 | 呼吸专用、纤支镜型 | 是
16 | 一次性使用胶乳胃管 | 用于对患者进行灌注、抽取胃液、胃肠减压时一次性使用 18Fr 三腔双囊 | 是
17 | 腰椎固定带 | 用于保持腰椎稳定，辅助伤口愈合 | 是
18 | 一次性使用通气道 | 用于通过口腔或鼻腔插入患者咽部，保持患者上呼吸道通畅 口咽型 10cm | 是
19 | 一次性使用无菌透明敷贴 | 供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面保护；留置针敷贴 | 是
20 | 一次性使用输液延长管 | 在临床输液过程中连接输液器具或输注设备（如输注泵、微量注射泵），用于药液过滤、流量调节、加药以及延长输液管路，可用于压力输注，也可用于重力输注 不含塑化剂 | 是
21 | 理疗电极片 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号 40*40尾键套内径2.5毫米、50*50尾键套内径2.0毫米、70*120尾键套内径2.0毫米 | 是
22 | 一次性使用无菌导尿管 | 适用于人体尿道导尿，留置导尿 双腔；材质：乳胶 | 是
23 | 胰岛素泵用一次性使用无菌注射组件 | 输液针 | 是
|  | 注射储存器 | 是
24 | 伤口负压引流瓶系统及附件（密封创伤负压引流套装） | 用于在手术后固定在组织表面，在高真空条件下吸收创口分泌物 | 是
25 | 一次性使用头皮夹 | 供脑外科临床切开头皮时止血用 | 是
26 | 医用吸引头 | 适用于胸腔、腹腔积液或胸腔、腹腔异物清洗 | 是
27 | 一次性无菌骨牵引针 | 适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用 | 是
28 | 二氧化碳吸收剂 钠石灰 | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用 | 是
29 | 一次性使用导尿管 | 供临床导尿用 | 是
30 | 一次性湿热交换器/过滤器 | 用于通过保留病人呼出气体的热度和湿度，加热加湿呼吸回路中吸入的气体 气切病人用 | 是
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。