## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 医用微交联透明质酸钠伤口敷膜 | 外观：应无色、透明均匀；不得检出色块、纤维等任何肉眼可见异物；pH值：应为5.5-7.5；重金属含量：应不大于 5ug/ml；透明质酸钠含量：应不小于0.8%(g/m1)；谷胱甘肽含量：4.95mg—5.05mg 适用于：治疗黄褐斑，美白。 | 是
2 | 医用皮肤修复敷料（面膜） | 结构及组成：由透明质酸钠、纯化水、甘油、PE9010、对羟基苯甲酸甲酯、卡波姆、沉香纯露、兰乙醇胺及基材组成，基材为无纺布。 适用于：各种医学美容治疗术后的创面修复和屏障受损性皮肤疾病的基础护理，尤其痤疮肌肤，清爽无闷痘感。 | 是
3 | 卡波姆湿性修复功能性敷料 | 结构与组成：是由皮肤修复液体和敷料、防粘膜贴片及载液容器组成。敷料由无纺布制成;修复液体由以0PC为载体的卡波姆、氨基酸聚合物、甘油、去离子水的混合物组成。 适用于：改善皮炎、湿疹、敏感性皮肤引起的脱皮、红斑、瘙痒症状。 | 是
4 | 胶原蛋白植入剂 | 用于面部真皮层组织填充以纠正额部动力性皱纹，可做为胶原蛋白水光治疗，部分眶周治疗。 对于皮肤焕白、维养起到一定作用，直补胶原。治疗效果时长3到6个月。 | 是
|  | 用于面部真皮层组织中层至深层注射以纠正鼻唇沟重力性皱纹。眶周年轻化的治疗、黑眼圈的治疗、面部馒化的修复与治疗等。 治疗效果时长8到12个月。 | 是
5 | 贻⻉粘蛋白创面修复敷料 | 贻⻉粘蛋白含量为0.5mg/ml，其余为注射水； 适用于：抗炎、抗糖化、抗氧化。 | 是
6 | 自粘性软聚硅酮敷料 | 透气防水，可按需裁剪，反复粘贴，潮气通透率约为：200g/m2/24h，厚度约为0.3mm； 适用于：用于完整皮肤的新、旧增生性疤痕、新愈合创面的疤痕护理。 | 是
7 | 医用疤痕硅凝胶 | 结构及组成：高粘度二甲基硅氧烷和低粘度二甲基硅氧烷组成，所含成分不具有药理作用； 适用于：辅助改善皮肤病理性疤痕、辅助预防皮肤病理性疤痕的形成，不可用于未愈合的伤口。 | 是
8 | 含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶 | 成分：左旋乳酸-乙二醇共聚物微球、交联透明质酸钠、盐酸利多卡因等； 适用于：真皮深层、皮下浅层及深层注射填充，以纠正中、重度鼻唇沟皱纹。 | 是
9 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 适用于：面部真皮组织中层至深层注射，以纠正重度鼻唇沟皱纹 | 是
|  | 适用于：面部真皮组织中层至深层注射，以纠正中度鼻唇沟皱纹 | 是
10 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维 | 用于祛除鱼尾纹、眉间纹、额纹。 | 是
11 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 面部长效补水。 | 是
|  | 用于静态皱纹的填充，也可以用做面部补水改善细纹 | 是
12 | 注射用聚己内酯微球面部填充剂 | 含有聚己内酯（PCL）微球，悬浮于磷酸盐缓冲盐溶液、甘油和羧甲基纤维素； 用于皮下层植入，以纠正中到重度鼻唇沟皱纹。 | 是
13 | 弹力套 | 用于创面敷料或肢体提供束缚力。 | 是
14 | 人工乳房植入体 | 适用于隆乳和乳房再造。 | 是
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。