## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 吸氧装置 | 与新院区设备匹配使用 德标 | 是
负压吸引装置
2 | 骨科专用手套 | 骨科专用无菌手套，加厚加长处理，三层设计，卷边部防滑处理，并与组织、器械明显区隔，可以满足骨科手术的需求 | 是
3 | 消化内镜清洗刷 | 适合消化内镜清洗用； 长度≥2300mm，刷径约5mm，刷长≥2mm. | 是
4 | TCT试剂 | 适用于适用宫颈、阴道、各种肿瘤穿刺物、胸腹水等各种液基细胞学检查中细胞的保存。 | 否 | 用于两癌筛查
5 | HPV试剂 | 用于体外定性检测宫颈脱落细胞中人乳头瘤病毒DNA(15型），并对其进行分型。 | 否
6 | 一次性腿套 | 肢体气压治疗时配套使用一次性腿套。 | 是
7 | 一次性使用消融（手术）电极 | 可满足浅部和深部手术； 与高频手术设备配套进行电凝、消融用； | 是
8 | 煎药袋 | 尺寸：40cm*50cm、53cm*60cm。 | 是
| 卷膜 | 用于包装机包中药液。
9 | 洗必泰 | 用于耐碳青霉烯鲍曼不动杆菌的多耐患者环境及皮肤擦拭消毒 | 是
10 | 乙酰胆碱 | 用于开展肺功能激发试验使用 | 是
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。