## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 挂网次数 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 医疗黄色垃圾袋 | 第二次 | 聚乙烯（PE）薄膜制成，保证不透水、不透气，并且能够承受一定的压力而不破裂。印有明显的医疗用途标志，以便于识别和分类。且符合国家最新执行标准。含25L、50L、100L | 是
| 脚踏医疗垃圾桶 |  | 用于盛经密封包装的医疗废物的专用硬质容器,符合《医疗废物专用包装物容器标准和警示标识规定》要求，采用高密度聚丙烯塑料制造，无毒、耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏等。含30L、40L。
摇盖医疗垃圾桶
| 医用利器盒 |  | 光滑无毛刺，正常使用状态下，盒内锐利器具不撒漏:利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开。利器盒在正常或跌落情况下不应出现破裂和刺穿情况。盒体侧面可有相应的警示标志。含15L、5L、10L。
2 | 一次性使用大便杯 | 第二次 | 用于临床患者大便收集，带盖、带勺 | 是
| 一次性使用尿液采集器 |  | 用于临床患者尿液收集，带盖。含10ml。 | 是
3 | 一次性使用灭菌棉签 | 第二次 | 由医用脱脂棉条和竹棒或塑棒裹制而成，经环氧乙烷灭菌，为一次性使用无菌产品。适用于手术或穿刺部位皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。18-20cm/10-12cm等 | 是
| 医用灭菌脱脂棉球 |  | 经环氧乙烷灭菌，为一次性使用无菌产品。 | 是
4 | 电解质分析仪配套试剂（离子选择性电极法） | 第二次 | 在临床检验中用于测定人体血清、血浆、脑脊液中钾、钠、氯、二氧化碳、钙的浓度。配套试剂盒、电极内充液（参比用）、电极内充液、测定校正液C、酶清洗液 |  | 与中心现有设备配套使用（优先选择性价比更高且适用设备的第三方试剂）
5 | 样品杯 | 第二次 | 样品容器 | 是
| 生化复合校准品 |  | 用于生化各类项目校准，可溯源
| 脂类校准品 |  | 用于生化脂类项目校准，可溯源
6 | 探头清洁液 | 第二次 | 用于仪器管道清洁维护
| 血细胞分析仪迈瑞用稀释液 |  | 用于血常规检测
血细胞分析用溶血剂
7 | C反应蛋白检查试剂 | 第二次 | 用于C反应蛋白检测
8 | 乙肝五项检测卡 | 第二次 | 用于乙型肝炎抗体检测 | 是
9 | 支原体鉴定药敏试剂盒 | 第二次 | 用于支原体检测含药敏 | 是
10 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 第二次 | 用于梅毒非特异性抗体检测 | 是
11 | 血红蛋白试剂片 | 第二次 | 用于外出末梢血血红蛋白检测 | 是
12 | 一次性使用阴道电极 | 第二次 | 适用于在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号。 | 是 | 与中心现有设备配套使用（优先选择性价比更高且适用设备的第三方耗材）
肌电压力传导阴道电极
13 | 理疗电极片 | 第一次 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。50*50尾键套内径2.5毫米、55*75尾键套内径2.5毫米、56*80尾键套内径2.5毫米、75*105尾键套内径2.5毫米等 | 是
14 | 医用蜡块 | 第一次 | 用于偏瘫,疼痛等患者蜡疗治疗用 | 是
15 | 一次性使用无菌针灸针 | 第一次 | 用于内、外科、妇科、骨科等多种疾病的针灸治疗。0.30*50mm、0.30*75mm、0.18*25mm、 | 是
16 | 揿针 | 第一次 | 用于人体体表穴位(含耳穴)的表浅侵入式判激。φ0.22*1.5mm、φ0.22*1.3mm、φ0.20*1.5m | 是
17 | 一次性无菌换药包 | 第一次 | 用于临床伤口换药、清创、拆线等。一般包含托盘、干、湿棉球，纱布块，直、弯镊等。 | 是
18 | 引流袋 | 第一次 | 中心负压吸痰一次性储集袋，防逆流 | 是
19 | 雾化面罩（医用面罩雾化器） | 第一次 | 适用于医疗单位配合药物对呼吸道疾病患者作吸入雾化治疗用。成人、儿童 | 是
20 | 一次性医用面罩 | 第一次 | 气管切开专用的，可用于吸氧，雾化，气道湿化 | 是
21 | 藻酸盐 | 第一次 | 牙科取模使用 | 是
22 | 超硬石膏 | 第一次 | 牙科制模使用 | 是
23 | 根管充填材料 | 第一次 | 根管充填材料 | 是
24 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 第一次 | 根管充填材料 | 是
25 | EDTA根管润滑凝胶 | 第一次 | 根管治疗使用 | 是
26 | 树脂 | 第一次 | 补牙使用 A2/A3 | 是
27 | 粘接剂 | 第一次 | 补牙使用 | 是
28 | 临时冠桥树脂 | 第一次 | 牙科临时修复体 | 是
29 | 车针 | 第一次 | 用于牙齿去腐 | 是
30 | 玻璃离子水门汀 | 第一次 | 补牙使用；粉+液 | 是
31 | 呼吸道病原菌（肺炎支原体、肺炎衣原体、腺病毒、呼吸道合胞病毒、柯萨奇病毒）检测试剂卡 | 第一次 | 呼吸道病原菌检测 | 是
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。