## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 备注
1 | 总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法) | 须为集采中选产品
2 | 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)
3 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）
4 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒(酶法)
5 | α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
6 | 钙测定试剂盒(甲烷基二甲苯酚蓝法)Ca E-HA | /
7 | 镁测定试剂盒（XB-I法）Mg-HRⅡ | /
8 | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法） | 须为集采中选产品
9 | 果糖胺测定试剂盒(四氮唑蓝法) | /
10 | 脂肪酶测定试剂盒（甲基试卤灵底物法） | /
11 | 脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | /
12 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | /
13 | 无机磷测定试剂盒(钼酸盐直接法) | /
14 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)（化学发光法） | /
15 | 孕酮测定试剂盒(PROG)（化学发光法） | /
16 | β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(β-HCG)（化学发光法） | /
17 | 雌二醇测定试剂盒(E2)（化学发光法） | /
18 | 血红蛋白溶血剂(SULFOLYSER SLS) | 血常规测定试剂、耗材
白细胞分类溶血剂(STROMATOLYSER-4DL)
白细胞分类染色液(STROMATOLYSER-4DS)
稀释液(CELLPACK)
清洁液（CLEAN 50）
血液分析仪用质控品 XN CHECK
血液分析仪用校准品 XN CAL
19 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶BacT/ALERT PF Plus | /
| 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶BacT/ALERT FA Plus | /
| 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶BacT/ALERT FN Plus | /
20 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N399 | /
| 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-XN18 | /
| 革兰阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-P639 | /
| 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | /
| 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | /
| 样本稀释液Saline Solution | /
| 一次性悬浮液管 | /
| 酵母菌鉴定卡 | /
| 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 | /
| 链球菌药敏卡片 | /
| 酵母样真菌药敏卡片 | /
21 | 全量程CRP测定试剂盒 | /
| 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒 | /
22 | 乙型肝炎病毒前S1抗原(Pre-S1)（化学发光法） | /
23 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 用于定性检测人咽拭子样本中的甲型流感病毒、乙型流感病毒的核酸。 | 能与医院现有设备匹配使用，优先选择符合使用需求且价格低的第三方产品
24 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒 | 用于对来源于人体样本中的结核分枝杆菌复合群核酸进行定性检测。
25 | 沙眼衣原体（CT）和淋球菌（NG）核酸检测试剂盒 | 用于对来源于人体样本中的沙眼衣原体（CT）和淋球菌（NG）核酸进行定性检测。
26 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒 | 用于体外定性检测人咽拭子样本中的肺炎支原体DNA。
27 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒 | 用于定性检测呼吸道赝本核酸中的肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林葡萄糖菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、流感嗜血杆菌。
28 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 | 用于体外定性检测人咽拭子中的呼吸道合胞病毒RNA。
29 | 百日咳核酸检测试剂盒 | 用于百日咳核酸检测。
30 | 叶酸、维生素B12测定试剂盒 | 用于叶酸、维生素B12检测，评估贫血。
31 | 肺癌七种自身抗体检测试剂盒 | 用于血清自身七项抗体（p53、PGP9.5、SOX2、GAGE7、GBU4-5、MAGE A1和CAGE抗体）检测。
32 | 血源性病原体核酸检测试剂盒 | 用于血源性病原体核酸（HBV-DNA、HCV-RNA、HIV-1 RNA和HIV-2 RNA）检测。
33 | MTHFR（C667T）基因多态性检测试剂盒 | 用于定性检测人外周血和口腔拭子样本中的MTHFR基因C667T基因多态性。
34 | CYP2C19基因多态性核酸检测试剂盒 | 用于检测人CYP2C19基因G681A、G636A两个位点。
35 | 人ALDH2基因和ADH1B基因多态性核酸检测试剂盒 | 用于检测人ALDH2基因和ADH1B基因多态性核酸。
36 | 钙卫蛋白检测试剂盒 | 用于钙卫蛋白检测。
37 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒及配套设备 | 主要用于检测总IgE抗体、过敏原特异性IgE抗体、食物特异性IgG抗体、组分过敏原IgE抗体的定量测定。 | 设备限价5000元/台
食物特异性IgG抗体检测试剂盒及配套设备
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。