## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 挂网次数 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 电解质分析仪配套试剂（离子选择性电极法） | 第三次 | 在临床检验中用于测定人体血清、血浆、脑脊液中钾、钠、氯、二氧化碳、钙的浓度。配套试剂盒、电极内充液（参比用）、电极内充液、测定校正液C、酶清洗液 |  | 与中心现有设备配套使用（优先选择性价比更高且适用设备的第三方试剂）
2 | 样品杯 | 第三次 | 样品容器 | 是
| 生化复合校准品 |  | 用于生化各类项目校准，可溯源
| 脂类校准品 |  | 用于生化脂类项目校准，可溯源
3 | 探头清洁液 | 第三次 | 用于仪器管道清洁维护
| 血细胞分析仪迈瑞用稀释液 |  | 用于血常规检测
血细胞分析用溶血剂
4 | 乙肝五项检测卡 | 第三次 | 用于乙型肝炎抗体检测 | 是 | /
5 | 支原体鉴定药敏试剂盒 | 第三次 | 用于支原体检测含药敏 | 是 | /
6 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 第三次 | 用于梅毒非特异性抗体检测 | 是 | /
7 | 血红蛋白试剂片 | 第二次 | 用于外出末梢血血红蛋白检测 | 是 | /
8 | 医用蜡块 | 第二次 | 用于偏瘫,疼痛等患者蜡疗治疗用 | 是 | /
9 | 一次性医用面罩 | 第二次 | 气管切开专用的，可用于吸氧，雾化，气道湿化 | 是 | /
10 | 藻酸盐 | 第二次 | 牙科取模使用 | 是 | /
11 | 超硬石膏 | 第二次 | 牙科制模使用 | 是 | /
12 | 根管充填材料 | 第二次 | 根管充填材料 | 是 | /
13 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 第二次 | 根管充填材料 | 是 | /
14 | EDTA根管润滑凝胶 | 第二次 | 根管治疗使用 | 是 | /
15 | 树脂 | 第二次 | 补牙使用 | 是 | A2/A3
16 | 粘接剂 | 第二次 | 补牙使用 | 是 | /
17 | 临时冠桥树脂 | 第二次 | 牙科临时修复体 | 是 | /
18 | 车针 | 第二次 | 用于牙齿去腐 | 是 | /
19 | 玻璃离子水门汀 | 第二次 | 补牙使用；粉+液 | 是 | /
20 | 呼吸道病原菌（肺炎支原体、肺炎衣原体、腺病毒、呼吸道合胞病毒、柯萨奇病毒）检测试剂卡 | 第二次 | 呼吸道病原菌检测 | 是 | /
21 | 血糖试纸 | 第一次 | 用于临床患者指血糖监测 | 是 | /
22 | 透气胶带 | 第一次 | 具有透气性、低致敏性，用于固定输液导管、针头、敷料、绷带等。 | 是 | 1.25×910
23 | 医用无菌敷贴 | 第一次 | 用于静脉穿刺后的固定和针眼防护‌。 | 是 | 70×35mm
24 | 伤口敷料 | 第一次 | 适用于各类伤口、皮肤挫伤、皮肤割伤、皮肤慢性伤口护理、静脉输液的护理及术后各类引流管的护理具有吸收创面渗出液、促进伤口愈合的作用。 | 是 | 5×7cm
6×10cm
10×15cm
25 | 一次性使用妇科冲洗治疗头 | 第一次 | 妇科冲洗 | 是 | /
26 | 一次性使用胃管包 | 第一次 | 适用于临床置胃管操作，由胃管、围单、手套等多种组件构成。 | 是 | 3.5mm/4.5mm
27 | 一次性宫腔组织吸引管 | 第一次 | 由管身和接头两部分组成，供早期妊娠的孕妇施行人工流产手术用。 | 是 | /
28 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 第一次 | 用于阴道妇科检查、妇产科检查。 | 是 | /
29 | 一次性使用宫颈扩张棒 | 第一次 | 用于妇科检查、宫内节育器放置或人工流产等操作中，以扩张宫颈口。 | 是 | /
30 | 卡波姆隔离修复凝胶 | 第一次 | 适用于HPV病毒所致宫颈炎(宫颈糜烂)引起的充血、水肿、分泌物增多、瘙痒、脓样带下症状的缓解。 | 是 | /
31 | β-葡聚糖阴道灌洗液 | 第一次 | 适用于细菌性阴道病和外阴阴道假丝酵母菌病的辅助治疗 | 是 | /
32 | β-葡聚糖阴道填塞剂 | 第一次
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。