## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注 | 挂网次数
1 | 一次性使用无菌眼针 | 用于眼部皮内针疗法使用 | 是 | / | 第三次
2 | 火龙罐专用艾炷 | 直径55mm*高度30mm，30:1纯蕲艾艾绒。艾绒纸卷制； 直径45mm*高度25mm，30:1纯蕲艾艾绒。艾绒纸卷制。 | 是 | / | 第三次
3 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 1.标签结构：三层不干胶，双联/单联标签； 2.标签尺寸：双联（55mm宽*78mm高，每卷不少于400张）；单联（77mm宽*50mm高，每卷不少于600张）； 3.标签间距：3mm； 4.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 5.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 6.适用于多种标签打印机； 7.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 8.化学指示物位置及要求：位于左上角，121度10分钟完全变色；121度3分钟不变色；134度2分钟完全变色；134度0.5分钟不变色。 | 是 | 与医院现有追溯系统匹配 | 第五次
| 低温灭菌打印标签 | 1.适用于过氧化氢等离子体灭菌与高水平消毒； 2.适用于多种标签打印机； 3.不含植物纤维； 4.标签结构：三层不干胶，双联标签； 5.标签尺寸：55mm宽*45mm高，每卷不少于600张； 6.标签间距：3mm； 7.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 8.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 9.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸。
| 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示标签（带变色指示） | 1.适用于过氧化氢等离子体灭菌与高水平消毒； 2.适用于多种标签打印机； 3.不含植物纤维； 4.标签结构：三层不干胶，双联标签； 5.标签尺寸：55mm宽*45mm高，每卷不少于260张； 6.标签间距：3mm； 7.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 8.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 9.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 10.化学指示物位置：左上角。
| 压力蒸汽灭菌包内包外组合指示标签 | 1.适用于压力蒸汽灭菌； 2.适用于多种标签打印机； 3.标签结构：双层PET标签，包内化学指示为4类多参数，包外化学指示为1类单参数，提供组合指示标签检测报告； 4.标签尺寸：≥73mm长*45mm宽，每卷不少于600张； 5.标签间距：小于等于3mm； 6.标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 7.模切要求：表层模切一条横线，据顶14mm； 8.底纸和中间层为离型纸，表层为铜板纸； 9.化学指示物要求：121度10分钟完全变色；121度3分钟不变色；134度2分钟完全变色；134度0.5分钟不变色。
| 耐高温热转印碳带 | 1.适用于高温和低温标签，打印内容灭菌后3年不褪色；适用于多种标签打印机； 2.碳带尺寸：89mm宽*60mm长； 3.每卷具备两个纸芯。
| 网篮牌（包内身份证） | 1.材质：塑料，耐高温，耐腐蚀； 2.尺寸：9cm长*4cm宽； 3.订制内容，每张条码内容及条码号唯一； 4.激光印刻。
4 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒 | 用于定性检测呼吸道赝本核酸中的肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林葡萄糖菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、流感嗜血杆菌。
5 | 一次性腿套 | 肢体气压治疗时配套使用一次性腿套。 | 是 | / | 第二次
6 | 一次性使用消融（手术）电极 | 可满足浅部和深部手术； 与高频手术设备配套进行电凝、消融用； | 是 | 限价30元/把 | 第三次
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。