## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 挂网次数 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 一次性医用面罩 | 第五次 | 气管切开专用的，可用于吸氧，雾化，气道湿化 | 是 | 气切面罩1套/包（气切面罩、雾化瓶15ml/30ml、延长管、氧管路2.1米、氧气转接头）
2 | 一次性使用输氧面罩 | 第三次 | 适用于医疗机构临床吸氧时使用。 | 是 | 由面罩和连接管组成
3 | 医用无菌敷贴 | 第四次 | 用于静脉穿刺后的固定和针眼防护‌。 | 是 | 70×35mm
| 体表导管固定装置 | 第三次 | 用于尿管、胃管等临床各种管道固定。 | 是 | 10.5cm*6.5cm
| 伤口敷料 | 第四次 | 适用于各类伤口、皮肤挫伤、皮肤割伤、皮肤慢性伤口护理、静脉输液的护理及术后各类引流管的护理具有吸收创面渗出液、促进伤口愈合的作用。 | 是 | 5×7cm，6×10cm，10×15cm
4 | 一次性使用妇科冲洗治疗头 | 第四次 | 妇科冲洗 | 是 | /
5 | 一次性宫腔组织吸引管套件 | 第四次 | 由管身和接头两部分组成，供早期妊娠的孕妇施行人工流产手术用。 | 是 | 含3根一次性使用吸引管、6根宫颈扩张棒，一次性使用体外吸引连接管
6 | 醋酸稀释溶液 | 第一次 | 用于辅助妇科检查 | 是 | 3% 100ml
7 | 阴道灌洗液 | 第四次 | 适用于细菌性阴道病和外阴阴道假丝酵母菌病的辅助治疗 | 是 | /
阴道填塞剂
8 | 灭菌凡士林纱布块 | 第三次 | 由纯棉纱布和凡士林组成，经灭菌处理后密封包装，用于医疗机构、医院伤口处理和消毒。 | 是 | 10cm×10cm 每袋1片装，灭菌
| 灭菌纱布块 | 第三次 | 采用脱脂棉纱布制成，洁白、吸水力强，用于外敷清创护理、保健护理。经环氧乙烷灭菌，为一次性使用无菌产品。 | 是 | 6cm*8cm-8p 1块装 灭菌 6cm*8cm-8p 1块装 灭菌
| 灭菌纱布棉垫 | 第三次 | 纱布棉垫采用医用脱脂纱布、医用脱脂棉制作而成，供医疗机构作敷垫和吸附组织渗出液用。垫经环氧乙烷灭菌或蒸汽灭菌。 | 是 | 12cm*15cm 灭菌 5块装 12cm*18cm 1P 灭菌 锁边
9 | 一次性使用床单床罩 | 第三次 | 隔离防渗透，适用于医疗机构诊疗。 | 是 | 100*200/120*230/80*220/80*210
| 一次性使用手术单 | 第三次 | 适用于医疗机构内手术室、介入导管室、产房等手术场景及其他有创操作。 | 是 | 100*200/80*120/50*60/40*40
10 | 多乐氟 | 第三次 | 防龋 | 是 | 10ml
| 氟化泡沫 | 第三次 | 防蛀牙 | 是 | 125g
| 高分子牙线 | 第三次 | 补牙使用 | 是 | 50m
| 窝沟封闭剂 | 第三次 | 防龋 | 是 | 1.2ml
| 抛光膏 | 第三次 | 牙齿抛光使用 | 是 | 20g
| 脱敏剂 | 第三次 | 牙齿脱敏使用 | 是 | 5ml
11 | 医用外科口罩 | 第二次 | 符合我国医药行业标准YY0469 - 2011《医用外科口罩技术要求》。 | 是
| 一次性医用帽子 | 第二次 | 用于医疗机构医护人员防护 | 是 | 圆顶帽
| 医用橡胶手套 | 第二次 | 用于医疗机构医护人员防护 | 是 | 特小号、无粉
| PVC手套 | 第二次 | 用于医疗机构医护人员防护 | 是 | 特小号
12 | 载玻片 | 第二次 | 由玻璃制成，表面平整、光滑，以便能够清晰地展示放置在上面的样本。 | 是 | 磨砂型、光滑型
| 离心管 | 第二次 | 血液样本容器 |  | 1.5ml不抗凝
13 | 一次性使用经鼻喂养管 | 第二次 | 适用于不能经口进食但胃肠功能良好和存在误吸风险或吞咽功能障碍者的患者。 | 是 | 管外径CH/FR15,管内径3.5mm,长度100cm，通用漏斗接头
| -次性经口喂养管 | 第二次 | 临床用于经口间歇性置管使用
14 | 一次性使用口咽通气包 | 第二次 | 用于通过口腔或鼻腔插入患者咽部，保持患者上呼吸道通畅口咽型10cm | 是
| 一次性使用气管插管包 | 第二次 | 用于临床急救和手术前全身麻醉时的气管插管，便于麻醉和人工通气。
| 一次性使用胸腔穿刺包 | 第二次 | 适用于临床胸腔穿刺引流。
15 | 硅橡胶印模材料 | 第二次 | 牙科制模使用 | 是 | 280ml*2
16 | 齿科澡酸盐印模材料 | 第二次 | 取模材料 | 是 | 908g
17 | 红蜡片 | 第二次 | 制作修复体模型 | 是 | 250g
18 | 塑钢网状托盘 | 第二次 | 牙科取模使用 | 是 | 大.中.小.前牙局部.局部
19 | 纤维桩 | 第二次 | 提供牙齿固位和抗力支持 | 是 | 10*1
20 | 排龈线 | 第二次 | 补牙隔离牙龈材料 | 是 | 00，000
21 | 硅橡胶输送头 | 第二次 | 牙科制模使用 | 是 | 50个/袋
22 | 咬合纸 | 第二次 | 牙齿咬合作检查 | 是 | 100张/本
23 | MANI侧压针 | 第二次 | 根管治疗使用 | 是 | 5支/板
24 | G钻 | 第二次 | 牙齿打桩使用 | 是 | 5支/板
25 | F3机用镍钛通道锉 | 第二次 | 根管治疗使用 | 是 | 5*1
26 | 根管锉 | 第一次 | 根管治疗用 | 是 | 5*1
27 | 小毛刷 | 第一次 | 涂粘接剂使用 | 是 | 100支/桶
28 | 排龈线 | 第一次 | 补牙隔离牙龈使用 | 是 | 200cm
29 | 碘甘油 | 第一次 | 口腔消毒液 | 是 | 20ml
30 | CP口腔抑菌液 | 第一次 | 口腔消毒液 | 是 | 20ml
31 | 氟保护剂 | 第一次 | 通过在牙齿表面形成一层含氟涂膜，从而增强牙釉质的抗龋能力 | 是 | 3ml
32 | 无纺布空白贴 | 第二次 | 用于三伏贴贴敷，要求透气性及粘性好，防过敏 | 是 | 7cm*7cm / 5cm*5cm
33 | 超声耦合剂 | 第一次 | 适用于各类超声诊断设备，对人体安全无刺激，均匀凝胶状，无分层、无杂质、无异物 | 是
34 | 放射胶片 | 第一次 | 用于影像结果打印 | 是
35 | 心电图纸 | 第一次 | 热敏纸（无碳、免墨水)，独立密封包装，网格线清晰，符合国际心电图标准，热敏打印后波形易辨识，抗撕裂，打印时不起皱，不卡纸，保存期≥5年 | 是 | 210*30cm
36 | 紫外线灯管 | 第一次 | 用于医疗机构环境、物表消毒。 | 是 | 90CM
37 | 液体石蜡油 | 第一次 | 用于辅助妇科检查、治疗 | 是 | 150ml
38 | 一次性医用垫 | 第一次 | 高吸湿材料，医院手术、妇科检查、瘫痪病人大小便失禁等使用。 | 是 | 40*50cm
39 | 胰岛素注射笔用针头 | 第一次 | 胰岛素注射针头 | 是 | 5mm×31G
40 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 第一次 | 由嗜热指肪杆菌(ATCC7953)芽孢菌片、恢复培养基和外管组成。在121℃饱和蒸汽作用下，存活时间≥3.9min，杀灭时间≤19min，D10值1.3~1.9min。适用于 121℃下压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测。 | 是 | 200片
41 | 压力蒸汽灭菌化学指示剂 | 第一次 | 在121(+2)℃的温度范围内，指示卡达到标准黑色以上，适用于医院及卫生，部门对衣物、敷料包和包等121℃压力蒸汽灭菌效果以及灭菌操作条件的检验。 | 是 | 200片
42 | 消毒剂浓度试纸条 | 第一次 | 能够迅速、准确地显示出消毒剂的浓度情况。适用于检测含氯消毒剂等溶液浓度，以保证消毒效果。 | 是
43 | 紫外线灯测试卡 | 第一次 | 检测紫外线灯辐射照度（ 90μW/cm 2 和70μW/cm 2 ）是否达到使用要求。 | 是
44 | 一次性安全锁卡式末梢采血针 | 第一次 | 用于手指、耳垂等末梢部位的血样采集 | 是
45 | 一次性使用心电电极 | 第一次 | 由导电材料制成，用于配合仪器进行心电检测和监测。 | 是
46 | 在生剂 | 第一次 | 水质软化 |  | 软水机专用
47 | 一次性使用塑料试管 | 第一次 | 用于白带采集容器 | 是 | 12cm
48 | 一次性使用超滑间歇导尿包 | 第一次 | 用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。 | 是 | 一次性使用超滑间歇导尿包由一次性使用超滑间歇导尿管和选配件组成，一次性使用超滑间歇导尿管由接头、导管、涂层和头端组成，选配件为多用接头、盖帽、水包、免接触膜和一次性使用手套；每种型号按导管外径尺寸不同分为7种规格，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。