设备需求表

| 设备名称 | 核辐射检测仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - 可以便携式测量 - 有连续辐射剂量率、短期辐射剂量率、脉冲辐射、搜索放射源四种测量模式，模式切换后能快速进入测量状态 - 能量检测下限 ：<27keV - 可依据不同场景或平台手动选择不同的统计算法及自动记录 - 测量过程中可以使用重滤过保护帽屏蔽可能存在的伴生β射线源 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |