设备需求表

| 设备名称 | 超声骨密度仪 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - 产品主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制。 - 数据联网方式：至少应支持RJ45、WIFI、4G物联网等多种方式； - 主机配备的探头通道数量不低于3个。 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| 可移动台车1台 超声骨密度探头1把 可移动台车1台 打印机1台 |  |  |  |