[bookmark: _GoBack]设备需求表
	设备名称
	超声骨密度仪
	数量
	1台

	设备功能需求

	1. 产品主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制。
2. 数据联网方式：至少应支持RJ45、WIFI、4G物联网等多种方式；
3. 主机配备的探头通道数量不低于3个。

	设备配置需求

	可移动台车1台
超声骨密度探头1把
可移动台车1台
打印机1台



