设备需求表

| 设备名称 | 数字化X射线摄影系统 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - X线球管及支架系统：采用落地式双立柱结构，非C形臂或U形臂； - 2.要求平板探测器为两块无线平板，且型号相同，可相互交替使用； - 3.高压发生器和球管品质耐用，能保持稳定持续曝光； - 4.固定摄影床：儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除； - 5.具备远程遥控和语音对讲功能 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| - 高频高压发生装置 1套 - 平板探测器 2套 - 医用诊断X射线管组件 1套 - 限束器 1套 - 立式摄影架 1套 - 摄影床 1套 - 图像采集系统 1套 |  |  |  |