设备需求表

| 设备名称 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| 1.多普勒角度补偿功能； 2.具备自动滤波功能； 3.多深度动态M波功能： - （1）可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示； - （2）双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节； 4.异常血流提醒功能； 5.具备辅助规范化检测动脉功能. |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| 主机1台 经颅软件1套 电源适配器1套 数据线1根 2MHz手持探头1个 4MHz手持探头1个 2MHz监护探头2个 遥控器1个 计算机1台 打印机1台 台车1台 |  |  |  |