设备需求表

| 设备名称 | 放射性活度计 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - 放射性活度计可快速测量各种放射性药物活度； - 测量反应时间快 - 可以预设常用核素，提供更快捷的核素选择方式； - 内置常见核素，除内置常用核素外，支持手动新增其他核素； - 可外接专用打印机，输出核素活度测量报告； - 测量单位：Bq、Ci； |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |