设备需求表
	设备名称
	放射性活度计
	数量
	1

	设备功能需求

	1. 放射性活度计可快速测量各种放射性药物活度；
2. 测量反应时间快
3. 可以预设常用核素，提供更快捷的核素选择方式；
4. 内置常见核素，除内置常用核素外，支持手动新增其他核素；
5. 可外接专用打印机，输出核素活度测量报告；
6. 测量单位：Bq、Ci；

	设备配置需求

	无
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