设备需求表

| 设备名称 | 全自动血流变测试仪 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - 测试原理：锥板法（采用锥板式速度衰减血液粘度技术）； - 测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式； - 锥板法信号采集方式采用高精度光栅细分技术，实现全血快速、全量程、逐点测量； - 工作模式：全血测试同时与混匀及加样针清洗可以并行工作。 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| 主机一台 USB数据线一根 电源线一根 水平仪一个 废液桶两个 进、排水管一套 |  |  |  |