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	设备名称
	全自动凝血分析仪（ACT版）
	数量
	1

	设备功能需求

	1.支持活化凝血时间（ACT）激活全血凝固时间检测：监测术中肝素使用，减少出血风险，确保手术安全。
2.能快速响应，为急诊、手术提供用药指导，预防致命性血栓或出血。
3.床旁快速、抗干扰强（不受溶血/脂血影响）


	设备配置需求

	无特殊要求



