设备需求表

| 设备名称 | 血管内超声系统 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| 1.能精准确评估病变严重程度与性质，测量参考血管直径和病变长度，选择最合适的支架尺寸，评估复杂病变，精确测量官腔面积狭窄程度； 2.具备IVUS和FFR一体化功能，支持外周血管内超声功能； 3.支持低于40MHz超声导管技术，以便于更大的血管使用； 4.支持兼容5F 导引导管，以便于通过更小的血管； 5.超声导管通过外径小于等于3.1F，以便于通过更小的血管。 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| 无特殊需求 |  |  |  |