设备需求表

| 设备名称 | 血气分析仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - 快速提供检测结果，2分钟内提供氧合、通气、酸碱、电解质、代谢五维数 - 指导机械通气、休克复苏、心肺复苏、输血及CRRT治疗 - 3.乳酸检测灵敏度高、电极稳定性强，支持连续24小时开机，待机状态下唤醒时间≤30秒，满足心内科夜间急诊需求。 - 4.可以连接医院LIS/HIS系统，自动将结果传至医院信息系统。 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |