设备需求表

	设备名称
	血气分析仪
	数量
	1

	设备功能需求

	1. 快速提供检测结果，2分钟内提供氧合、通气、酸碱、电解质、代谢五维数
2. 指导机械通气、休克复苏、心肺复苏、输血及CRRT治疗
3.乳酸检测灵敏度高、电极稳定性强，支持连续24小时开机，待机状态下唤醒时间≤30秒，满足心内科夜间急诊需求。
4.可以连接医院LIS/HIS系统，自动将结果传至医院信息系统。




	设备配置需求
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