设备需求表

| 设备名称 | 放射性活度计 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - 放射性活度计可快速测量各种放射性药物活度； - 测量反应时间快，一般样品3秒内响应； - 具备一键扣除本底功能，自动量程可以切换； - 测量界面可以预设常用核素，提供更快捷的核素选择方式； - 支持测量核医学常用治疗核素、诊断常用正电子药物等 - 内置近百种常见核素以及其它核素，除内置常用核素外，支持手动新增其他核素； - 液晶触摸显示屏操作； - 可测量I-125粒子源； - 带有自动衰减测量模式，根据用药剂量和时间自动推算当前所需活度。 - 可外接专用打印机，输出核素活度测量报告； - 具有自诊断和重复性、准确性、线性自动测量功能，保证产品工作期间稳定性和准确性； - 测量单位：Bq、Ci； |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| 无特殊需求 |  |  |  |