## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注 | 挂网次数
1 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 用于复杂冠脉病变如分叉病变、钙化病变、闭塞病变 | 是 | / | 第四次
2 | 脱细胞异体真皮软组织补片 | 1.该产品取材于健康异体捐献的皮肤。经理化处理清除组织中的细胞，保留细胞外基质。产品采用药液化学灭菌及无菌加工技术确保产品最终无菌，一次性使用。 2.在患者不愿意接受因为取自体软组织而产生二次损伤或者患者自体软组织不够的情形下，作为一种选择进行疝及胸壁、腹壁以及背部缺损修复，而不是替代自体软组织移植。 | 是 | / | 第二次
3 | 一次性使用子宫支架 | 1、用于人工流产、清宫术后放置，预防或减少宫腔粘连；用于宫腔粘连分离术后放置，预防复发； 2、由子宫支架和放置器组成。子官支架由宫形环加强圈和薄膜组成，放置器由前端、定位块、放置管和推进杆组成； 3、产品材质:子宫支架材质为医用硅橡胶，放置器材质为医用聚丙烯材料； 4、应包含适合不同子宫大小规格型号。 | 是 | / | 第二次
4 | 一次性使用球囊扩张导管 | 供消化道、气管狭窄扩张或辅助扩张治疗用。 适合品牌胃肠镜均可配套使用。 由连接件组件、导管、球囊、软头、显影环、二通旋塞组成。 | 是 | / | 第二次
5 | 部分食管支架系统 | 对于因内部和/或外部恶性肿瘤造成的食道狭窄，可使食道腔保持开放并可闭塞所出现的食道瘘。 可配合各种品牌胃镜使用。 支架采用多钢丝编织结构设计：使其可以随着来自食道解剖结构的压力而进行调整, 如狭窄和蠕动。 小剖面输送系统：输送系统直径＜6.2mm，适于穿过过紧狭窄处。 镍钛合金结构：使支架在透视过程中透视性良好,确保支架准确植入 | 是 | / | 第二次
6 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵瘘治疗。适用于:有手术禁忌的食道癌、贲门癌、化学损伤或其他创伤造成的食道狭窄，术后吻合口狭窄经多次扩张无效者及肿瘤复发者、贲门失弛缓症、食道气管瘘、食道纵膈瘘。 支架形式：杯口球头；支架直径：14-22mm；支架长度：40-160mm；置入器形式：推送式 | 是 | / | 第二次
7 | 内镜下胃转流支架系统 | 用于隔离食糜与肠道的接触，减少肠道的吸收，在转流期间作为一种辅助生活方式管理体重的产品。 金属支架由镍钛合金组成，其他部分含有聚乙烯、不锈钢、PC、PVC、硅胶等。 支架最大宽度53mm，膜管长度是600mm，输送器有效工作长度是1100mm。 | 是 | / | 第二次
8 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。由肠道支架和支架置入器组成，支架与置入器配合使用。 支架长度:60mm-120mm；支架直径：18mm-24mm；置入器长度：1800/2300mm；支架形式：双球头圆柱网状。 | 是 | / | 第二次
9 | 血管鞘组 | 用于冠心病冠脉复杂病变如冠脉钙化病变、闭塞病变、分叉病变，需行双侧冠脉造影、双侧介入治疗。 | 是 | / | 第二次
亲水涂层造影导管
亲水涂层导丝
涂层导丝
微导管
双腔微导管
导引延伸导管
高压球囊扩张导管
球囊扩张压力泵
高压球囊扩张压力泵
Y形连接器
10 | 一次性使用微导管 | 用于在血管中进行冠状动脉和四肢末梢血管的选择性造影 | 是 | / | 第二次
11 | 延长导管 | 与导引导管配合使用，用以进入冠状动脉和／或外周血管的离散区域，从而便于放置介入装置 | 是 | / | 第二次
12 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 用于预防神经外科手术的脑脊液渗漏 | 是 | / | 第二次
13 | 血小板抗体检测试剂 | 血小板抗体筛检和血小板自身抗体检测。 | 是 | / | 第二次
14 | 铁染色液 | 用于骨髓细胞的组织细胞学染色，辅助诊断血液系统疾病 | 是 | / | 第二次
糖原染色液
酸性α-醋酸萘酚酯酶染色液
中性粒细胞碱性磷酸酶染色液
15 | 乙型肝炎病毒核糖核酸（HBV RNA）检测 | 定量检测临床血清样本中的乙型肝炎病毒（HBV）RNA。作为反映肝内cccDNA转录活性的无创标志物，能够提供比HBV DNA更全面的病毒学信息，尤其适用于无法进行肝穿刺的患者。 | 是 | / | 第二次
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。