需求征集表

| 设备名称 | 开颅动力系统 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| 2.手术开颅以完成颅内清除血肿或者切除颅内肿瘤等病灶 1.颅骨上打孔，铣刀用于铣开骨瓣暴露骨窗，磨头用于扩大骨窗或者磨除颅底骨质 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| 无特殊需求 |  |  |  |