需求征集表

| 设备名称 | 腔镜手术器械 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| 用于观察、切除、止血和缝合，实现精准、微创治疗子宫、卵巢等疾病，加速患者康复。 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| - 弯分离钳4把、 ф5*330mm - 弯剪4把、 ф5*330mm - 一体式手术镜1支、 ф3*30° - 活检钳1把、 ф2.2x380 - 直剪1把、 ф2.2x380 - 异物钳1把 ф2.2x380 - 抓取钳1把 ф2.2x380 |  |  |  |