需求征集表

| 设备名称 | - 耳鼻咽喉科手术器械 | - 数量 | - 1批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - 声带息肉手术器械是在最小创伤下精准切除息肉，同时保护声带正常结构。 - 耳内窥镜是一种细长的光学设备，通过外耳道插入，直接观察鼓膜、中耳及耳道深部结构。其用途涵盖诊断、治疗及手术。 - 鼻窦内窥镜是一种硬性光学内窥镜，通过鼻腔插入，直接观察鼻窦、鼻腔及鼻咽部结构。其用途以微创手术治疗为主。 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| 产品名称; 规格型号; 数量. 显微喉钳; 直 φ2*230mm; 1. 显微喉钳; 30 ° φ2*230mm; 1. 喉镜; 大; 1. 显微喉钳; 左弯Φ2*230mm; 1. 显微喉钳; 右弯Φ2*230mm; 1. 支撑架; 350mm; 1. 喉用钳; 上翘45 °230mm; 1. 显微喉勾; 250mm; 1. 喉息肉钳; 45 °左开 φ2*230mm; 1. 喉息肉钳; 45 °右开φ2*230mm; 1. 显微喉针; 250mm; 1. 显微喉钳; 三角头 0 °230mm; 1. 手术刀柄; 250mm; 1. 显微喉钳; Φ2*230mm，上翘45 °异物 倒三角; 1. 扁桃体吸引管; φ3*250mm; 1. 显微喉刀; 三角头; 1. 显微喉刀; 镰状头; 1. 显微喉剪; 直 φ2*230mm; 1. 显微喉剪; 左弯 230mm; 1. 显微喉剪; 右弯 230mm; 1. 喉内窥镜; 0 ° φ4*183mm，斜视; 1. |