需求征集表

| 设备名称 | 医美抗衰中心射频微针治疗仪租赁（租赁半年） | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| 1.功能作用：用于皮肤科、激光科、医疗美容科等治疗痤疮、痘坑痘印；改善皮肤松弛、颈纹、眼角纹等光老化现象；解决毛孔粗大，肤色暗沉等症状，具有紧肤， 嫩肤等美容效果；另外对妊娠纹的改善也有显著效果。 2.有单极和双极两种射频模式，单极模式治疗深度深，适用于中下面部收紧，双极模式能量聚焦，适用于小区域局部疤痕治疗。对于不同适应症所需要不同的射频模式治疗。 3.设备使用绝缘微针电极，保护表皮无热损伤，降低色沉风险。 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| - 主机一台 - 治疗手具一个 - 脚踏板一个 - 电源线一根 - 负极板一包 - 负极板连接线一根 - 手具支架一个 |  |  |  |