医用制氧机搬迁服务

- 项目概括：将两江新区人民医院（地址：重庆渝北区人兴路199号）已拆除的60方制氧机（型号：LB/zY-60，制造公司：成都联帮医疗公司）搬迁至两江新区人民医院礼嘉分院（地址：重庆市两江新区礼嘉街道云雪路9号）进行重新安装运行。本项目旨在对现有医用氧气系统进行升级改造，在确保原有供氧主管道不停用的前提下，完成立管重新布设、稳压箱与流量仪安装、楼层管道更新等施工任务。

- 改造方案内容

（一）涉及内容制：1.氧机设备搬迁、安装。2.新增2个3m³氧气储罐的安装、1套2×10瓶组医用气体汇流排的安装。3.站房内管道、阀门管件等相关设备配套安装。4.室外管道敷设的绝缘防腐处理、过马路穿套管等内容。5.涉及2个楼层的病区管道、稳压箱等拆除。6.楼层管道、稳压箱及相关配套的安装，楼板开孔、吊顶拆除等内容。

（二）搬迁安装需要同制氧机房建设同步进行。

- 报价方式

- 给出具体的搬迁、安装方案涉及所有的材料、费用等，给出响应的图纸。

- 需要现场勘测的可联系向老师：17347770711