## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注 | 挂网次数
1 | 一次性使用球囊扩张导管 | 供消化道、气管狭窄扩张或辅助扩张治疗用。 适合品牌胃肠镜均可配套使用。 由连接件组件、导管、球囊、软头、显影环、二通旋塞组成。 | 是 | / | 第四次
2 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵瘘治疗。适用于:有手术禁忌的食道癌、贲门癌、化学损伤或其他创伤造成的食道狭窄，术后吻合口狭窄经多次扩张无效者及肿瘤复发者、贲门失弛缓症、食道气管瘘、食道纵膈瘘。 支架形式：杯口球头；支架直径：14-22mm；支架长度：40-160mm；置入器形式：推送式 | 是 | / | 第四次
3 | 内镜下胃转流支架系统 | 用于隔离食糜与肠道的接触，减少肠道的吸收，在转流期间作为一种辅助生活方式管理体重的产品。 金属支架由镍钛合金组成，其他部分含有聚乙烯、不锈钢、PC、PVC、硅胶等。 支架最大宽度53mm，膜管长度是600mm，输送器有效工作长度是1100mm。 | 是 | / | 第四次
4 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。由肠道支架和支架置入器组成，支架与置入器配合使用。 支架长度:60mm-120mm；支架直径：18mm-24mm；置入器长度：1800/2300mm；支架形式：双球头圆柱网状。 | 是 | / | 第四次
5 | 血管鞘组 | 用于冠心病冠脉复杂病变如冠脉钙化病变、闭塞病变、分叉病变，需行双侧冠脉造影、双侧介入治疗。 | 是 | / | 第四次
亲水涂层造影导管
亲水涂层导丝
涂层导丝
双腔微导管
导引延伸导管
高压球囊扩张导管
球囊扩张压力泵
高压球囊扩张压力泵
Y形连接器
6 | 锚定球囊扩张导管 | 用于在经皮冠状动脉成形术中，通过球囊的扩张，固定导引导管内的导引导丝，以实现导管的交换 | 是 | / | 第四次
7 | 一次性使用微导管 | 用于在血管中进行冠状动脉和四肢末梢血管的选择性造影 | 是 | / | 第四次
8 | 延长导管 | 与导引导管配合使用，用以进入冠状动脉和／或外周血管的离散区域，从而便于放置介入装置 | 是 | / | 第四次
9 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 用于预防神经外科手术的脑脊液渗漏 | 是 | / | 第四次
10 | 可吸收骨蜡 | 用于术前创伤或术中因截骨、钻骨或劈骨等造成皮质骨或松质骨的出血骨面的止血。 由医用可吸收的聚乙二醇和羧甲纤维素钠物理共混制成，可实现完全被机体吸收、排泄或消除，人体内无任何毒副残留。 | 是 | / | 第四次
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。