需求征集表

| 设备名称 | 铅防护用品 | 数量 | 14套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求： |  |  |  |
| 每套包括：铅上衣、铅围裙、铅围领、铅帽 1、铅衣（上衣围裙）铅当量正面≥0.5mmpb，后面≥0.25mmpb，重量≤5.5Kg。 2、铅帽：铅当量≥0.5mmpb，重量≤0.31Kg。 3、铅围领：铅当量≥0.5mmpb，重量≤0.69Kg。 4、需要超轻柔双层结构无铅防护片材料。 5、需要抗菌、抗静电，防水，防污，内衬布柔软吸汗。 6、铅衣尺码可定做，颜色可选。 |  |  |  |
| 设备配置需求 |  |  |  |
| - 需要配置铅衣架2个，位数10个。 - 需要配置铅防护头盔1个。 |  |  |  |