需求征集表

| 设备名称 | 彩超租赁 | 数量 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - 1，拟购设备主要主要用于腹部、妇科、心脏、泌尿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经等方面的临床诊断工作。 - 2，满足日益增长的体检用户量，缩短彩超检查等候时间，提升满意度和体检用户体验。 - 3，配置探头数量4把包括：单晶体腹部探头，高频浅表探头、单晶体心脏探头、大角度角腔内探头。 |  |  |  |