需求征集表

| 设备名称 | 核酸提取质量监测设备 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| 主要用于核酸纯度检测；具备全波长分光光度检测能力，波长范围185–910nm，支持核酸与蛋白质纯度检测；持基座与比色皿双检测模式，适用于超微量样品（0–2μL）检测，样品可回收；具备OD600光路检测系统，适用于微生物培养液浓度检测；检测速度快，每个样品≤5秒，支持高浓度样品（如38880ng/μL dsDNA）无需稀释直接检测；内置热敏打印机，可直接输出检测报告；6、支持USB闪存、SD-RAM卡数据导出，便于数据保存与分析；可选配荧光检测模块（激发460nm/发射525nm），兼容常见荧光定量试剂；具备10.1寸及以上的电容触摸屏，搭载安卓操作系统，操作简便，无需外接电脑；具备高灵敏度CCD检测器与自动光程切换功能（0.02-1mm），确保数据重复性与准确性；具备三检测模式：荧光检测、基座检测、比色皿检测，适应多样化实验需求；仪器轻便，占地面积小，适合实验室多种场景使用。 |  |  |  |