## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 挂网次数 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 醋酸稀释溶液 | 第五次 | 用于辅助妇科检查 | 否 | 3% 100ml
| 液体石蜡油 |  |  |  | 150ml
2 | 宫颈扩张棒 | 第三次 | 用于妇科检查、宫内节育器放置等操作中，以扩张宫颈口。 | 是
3 | 细菌性阴道病检测试剂盒 | 第一次 | 唾液酸酶法 | 否 | 配套提供无菌拭子，拭子材质应对检测无干扰
4 | 尿试纸条 | 第二次 | 用于尿11项检测 | 是
5 | 在生剂 | 第五次 | 水质软化 | 否 | 软水机专用
6 | 样本杯 | 第一次 | 电解质分析用 | 是
| 生化复合质控品 |  | 生化常规项目质控品 | 否
7 | 电化学发光通用液 | 第二次 | 电化学发光检测 | 否
8 | 氟保护剂 | 第五次 | 通过在牙齿表面形成一层含氟涂膜，从而增强牙釉质的抗龋能力 | 是 | 3ml
9 | 一次性医用棉垫巾 | 第五次 | 高吸湿材料，医院手术、妇科检查、瘫痪病人大小便失禁等使用。（加厚） | 是 | 40*50cm
10 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 第五次 | 由嗜热指肪杆菌(ATCC7953)芽孢菌片、恢复培养基和外管组成。在121℃饱和蒸汽作用下，存活时间≥3.9min，杀灭时间≤19min，D10值1.3~1.9min。适用于 121℃下压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测。 | 是 | 200片
| 压力蒸汽灭菌化学指示剂 |  | 在121(+2)℃的温度范围内，指示卡达到标准黑色以上，适用于医院及卫生，部门对衣物、敷料包和包等121℃压力蒸汽灭菌效果以及灭菌操作条件的检验。 |  | 200片
| 消毒剂浓度试纸条 |  | 能够迅速、准确地显示出消毒剂的浓度情况。适用于检测含氯消毒剂等溶液浓度，以保证消毒效果。
11 | 微量泵延长管 | 第一次 | 用于连接微量泵与静脉通路 | 是 | YV-1A
| 一次性使用湿化鼻氧管 |  | 主要用于氧疗时的氧气输送或湿化后输送‌，具有表面湿化技术、快插接头设计等特点。 |  | 带湿化瓶，防逆流，密封设计
12 | 一次性使用间歇导尿包 | 第四次 | 用于神经源性膀胱患者 间歇性导尿用，亲水涂层（超滑） | 是 | 亲水涂层（超滑），
13 | 穴位（耳穴）压力刺激贴 | 第三次 | 通过压力对穴位进行刺激 | 是 | 可砭石、磁力豆，不要王不留行
| 精油 |  | 用于刮痧、推拿、经络疏通等中医理疗 | 是 | 无刺激，不致敏
14 | 金艾柱 | 第四次 | 通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位 | 是 | 18*27mm
15 | 一次性使用埋线针 | 第四次 | 用于中医埋线治疗 | 是 | 有刻度标识，有弹簧
16 | 一次性使用牙科输水管 | 第二次 | 种植手术用 | 是 | IB型
17 | 一次性牙科隔离膜 | 第一次 | 即“蓝膜”，防水防污。 | 是 | 蓝色有边
19 | 玻璃离子粘固剂 | 第三次 | 粘全瓷牙冠 | 是 | 粉16g+液9ml
20 | 双固化树脂水门汀 | 第二次 | 修复粘接用 | 是 | 桩核粘接 8ml
21 | 光固化树脂垫底材料 | 第三次 | 补牙使用 | 是 | 1g
22 | 假牙清洁片 | 第二次 | 活动假牙清洁用 | 是 | 片装
23 | 美白剂 | 第二次 | 牙齿美白用 | 是 | 诊室装/家用装
24 | 菌斑指示剂 | 第二次 | 龋齿诊断用 | 是 | 5ml
25 | 凡士林 | 第三次 | 补牙后涂抹 | 是 | 500ml
| 义齿安固膏 |  | 调整活动义齿用 | 是 | 40g
26 | 不锈钢方丝 | 第三次 | 正畸使用 | 是 | 卵圆形、方圆形
| 不锈钢圆丝 |  |  | 是 | 卵圆形
| 镍钛超弹方丝弓丝 |  |  | 是 | 方圆形
| 推簧 |  |  | 是 | 方丝
27 | kim钳 | 第三次 | 正畸使用 | 是
28 | 正畸支抗钉 | 第三次 | 正畸使用 | 是 | 1.4*8,2.0*10,1.4*6
| 支抗钉手柄 |  |  | 是
| 支抗钉工具头 |  |  | 是 | 1.4*1.6*2.0工具头
29 | 光固化正畸托槽粘接树脂套装 | 第四次 | 包含牙科酸蚀剂，粘接剂，树脂、用于粘接托槽 | 是 | 正畸使用
| 正畸散装托槽 | 第一次 | 正畸使用 | 是 | 正畸使用
30 | 纤维根管桩修复系统 | 第一次 | 含10根纤维桩、双重固化粘接水门汀、专用钻针、试用桩。 | 是 | 含各尺寸
31 | 正畸颌外牵引装置 | 第一次 | 口外弓、J钩、前方牵引器等 | 是 | 含各规格
| 舌侧牵引扣 | 第一次 | 正畸使用 | 是 | 正畸使用
32 | 口腔抑菌液 | 第一次 | 樟脑苯酚、甲醛甲酚溶液等口腔抑菌液 | 是 | 20ml
| 碘仿 |  | 口腔消毒 | 是 | 20g
33 | 无碘失活剂 | 第三次 | 牙髓失活 | 是 | （快失.慢失）
| 甲紫溶液 |  | 调活动假牙使用 | 是