重庆两江新区人民医院

自助一体机采购项目

竞争性磋商

比  选  人 ：重庆两江新区人民医院

2025 年  11月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  参选人须知	3

第三章  项目商务要求	5

一、服务期限：	5

二、最高限价：	6

第四章 项目技术规格、数量及质量要求	6

一、技术需求	6

二、项目验收：	12

三、保密规定	12

第五章  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	13

一、评选程序及方法	13

二、评选标准	15

三、无效响应	16

四、采购终止	16

第六章  参选文件格式	18

一、  参选函	19

二、  参选报价表	20

1、参选报价表	20

2、明细报价表	21

三、  资格审查文件	22

四、法定代表人/负责人身份证明	23

五、法定代表人/负责人授权书	24

六、参选人基本信息表	26

七、技术应答	27

八、商务条款应答	29

九、信誉声明函	31

十、其他资料	32

- 竞争性磋商公告

现重庆两江新区人民医院自助一体机采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参与！

- 采购内容

（1）采购内容：具体采购服务内容请见第四章项目技术规格、数量及质量要求。

（2）本项目最高限价：含税价18万元。（含6年维保）

（3）本项目不划分标段。

- 资格条件

（1）参选人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于任何代理机构。

（2） 具有独立承担民事责任的能力

如为总公司授权的分公司参与磋商，需提供总公司对分公司的授权函，授权分公司参与磋商的，本磋商文件要求“法人”、“参选人”或“法定代表人”证照、签署或盖章的地方，可以为被授权分公司的相关证照或者单位负责人的相关委托或签署或盖章，且同一总公司只能授权一家分公司参与磋商，若授权多家分公司参与磋商的，被授权的所有分公司均为无效响应。

（3） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（5） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）遵守国家法律、法规和规章，具有良好信誉、信守商业道德，经营业绩和履约情况良好；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（7）如供应商为代理商或系统集成商（非生产厂家），必须提供设备原厂商针对本项目出具的专项授权书及售后服务承诺函，以确保货源正宗、技术支持和维保服务的直接性与可靠性。

- 文件的获取

- 1.获取文件期限：2025年11月17日至2025年11月20日。

2.获取文件地点：重庆两江新区人民医院官网(http://www.ljxqrmyy.com/html/yyzb/)。

凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起自行在公告下方下载获取项目资料，投标方需对采购方单位情况进行现场勘察， 各供应商可在规定踏勘时间内自行组织人员前往现场踏勘并充分了解相关项目情况（非强制要求踏勘）。

- 本项目不组织统一现场踏勘，请各供应商自行提前预约前往现场踏勘并充分了解项目情况及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或交货期延长申请将不获批准。现场踏勘所发生的费用由供应商承担。

- 参选文件的递交

响应文件递交的时间为2025年11月21日14：00- 14：30 ，

响应文件开启地点为：重庆两江新区人民医院（新院区）科教楼 601房间 。逾期送达的参选文件将被拒绝。

比选时间为：2025年11月21日14:30

出现以下情形时，人不予接收参选文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的。

（2）未按照文件要求密封的。（所有资料需密封后，在封口处粘贴封条，并加盖骑缝鲜章）

- 联系方式

联系人名称：重庆两江新区人民医院（新院区）

地址：  重庆两江新区金开大道2号

联系人：经老师

联系电话：86791788

第二章  参选人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 参选人 | 采购人：重庆两江新区人民医院 地址：重庆两江新区人和街道金开大道2号 联系人： 经老师 联系电话：86791788 |
| 1.2 | 代理机构 | 无 |
| 2 | 项目名称 | 重庆两江新区人民医院自助一体机采购项目 |
| 3 | 组织形式 | 采购人自行组织 |
| 4 | 方式 | 公开 |
| 5 | 资格审查 | 资格前审 |
| 6 | 文件的组成 | 第一章 竞争性磋商公告 第二章 参选人须知 第三章 项目商务要求 第四章 项目技术规格、数量及质量要求 第五章 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止 第六章 参选文件格式 |
| 7 | 参选文件的编写 | 1、参选文件份数： 参选文件份数：正本一份、电子档一份 参选文件正本和电子档如有不一致之处，以正本为准。 2、参选文件正本和电子档均应使用不能擦去的墨水打印或书写，参选文件电子档可为正本的扫描件 3、参选文件应尽量避免涂改或删除。如出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由参选人法定代表人或其委托代理人签字确认。 4、参选文件的签署： - 参选文件中凡出现参选人单位落款的地方应盖单位公章。 - 参选文件中凡出现法定代表人或其委托代理人签字的地方应按要求签字及盖章。 - 参选文件应逐页加盖单位公章。 |
| 9 | 联合体 | 不允许 |
| 10 | 参选有效期 | 参选有效期：90天。 参选有效期不满足要求的参选将被视为非实质性响应参选。 |
| 11 | 备选参选方案 | 不允许 |
| 12 | 参选文件份数 | 参选文件份数：正本壹份、电子档壹份 |
| 13 | 参选截止时间 | 参选截止时间：2025年11月21日14时30分 |
| 14 | 递交参选文件 | 递交参选文件地点：重庆两江新区人民医院（新院区）科教楼601房间 |
| 15 | 评选方法 | 综合评分法 |
| 其他否决参选情形 |  | - 资格证明文件不全的； - 参选文件没有参选人委托代理人签字和加盖单位章； - 参选文件载明的采购项目完成期限超过文件规定的期限； - 明显不符合技术规格、技术标准的要求； - 参选文件附有人不能接受的条件； - 不符合文件中规定的其他实质性要求； - 参选人未通过资格评审； - 文件的基本功能中的必要为不可偏离条款，应答为“负偏离”的； - 参选人在参选活动中违反诚实信用原则（包括但不限于弄虚作假、串标等），损害人或者其他参选人合法权益的； - 参选人未经人书面允许将文件透露给第三方的； - 评审过程中以各种形式或手段干扰专家评审的； - 经评审委员会评定参选人报价低于成本价，且参选人对其报价不能进行合理说明或不能提供相关的证明材料的； - 参选人报价超过控制价的； - 参选人未对第三章和第四章进行实质性响应； 法律、法规或相关规章规定的其他否决参选的各类情形。 |
| 其他要求 |  |  |
| 网络与信息安全 |  | 1、参选人所提供的关于网络及信息安全的产品或服务，必须符合国家网络与信息安全的相关要求； 2、参选人并应按照国家相关法律法规要求，采取相应的技术手段和管理措施对入网用户进行规范管理，满足相关主管部门的监管要求。 |
| ※保密要求 |  | 参选人无论是否参加都必须对本项目的所有文件严格保密，未经人书面允许不得以任何原因、任何方式向第三方透露。 |
| ※参选文件真实性要求 |  | 1.参选人递交的参选文件须真实，如评审委员会发现参选文件弄虚作假，将作参选否决处理。 2.参选人提供的参选文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 |
| 签订合同 |  | 参选人有权自行或委托代理人与中选人签订采购合同。 中选人在接中选通知书后，须严格按本次报价与人签订商务合同并执行。参选文件作为商务合同不可分割的一部分，如商务合同无详细描述的，以参选文件为准。 |

第三章  项目商务要求

一、交货时间、地点与方式

1.交货地点：  重庆两江新区人民医院A院区指定地点。

2.交货期：合同签订之日起 30天内完成设备安装调试。

二、质量及服务要求

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，供应商提供的产品质量保证期6年。质保期内出现产品质量问题，甲方有权提出退货、更换、索赔，供应商无条件负责维修、更换、赔偿。

（二）售后服务内容

1.供应商提供7X24小时电话咨询服务，甲方遇到使用及技术问题，可电话咨询。电话咨询不能解决的，供应商应在1小时内采取相应响应措施；并在3小时内派出专业人员进行技术支持、备用产品设备更换等。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应提供产品上门维护服务，服务费用双方协商。

（2）质量保证期过后，甲方需要继续由供应商提供售后服务的，甲方每年按不高于项目采购金额3%支付质保费给供应商。

3.备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

三、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品购买（制造）费、辅材费、运输费（含装卸费）、保险费、人工费、差旅费、税费、安装费、对接费(对接费包含项目中配套的自助服务系统与院内现有及以后可能更换后的HIS、LIS、体检、统一患者身份认证系统、统一支付平台等第三方系统对接产生的接口费用，6年免费维保期中采购方接口调整、政策性接口调整所产生的费用均包含在此次报价中），直至服务期结束的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（一）投标人的投标报价不得超过最高限价、分项限价和采购预算，否则为无效投标。

- （二）如供应商非生产厂家，供应商需提供原厂授权书；

四、验收方式

（一）货物到达甲方指定地点后，供应商应经甲方或其指定验收单位清点品名、规格型号、数量，检查外观，作出交货记录，双方签字确认。

（二）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）供应商应派遣专业技术人员进行安装。安装调试中所需的仪器、仪表、安装设备等工具由供应商自行负责。

（四）验收合格条件如下：

1.在规定时间内完成交货。

2.设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与供应商投标文件及采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.货物技术资料齐全。

4.产品完成安装调试并试运行符合要求。若需培训的，供应商应对甲方进行操作培训，直到甲方能够正常操作。

5.达到上述要求后，甲方出具书面验收报告，验收各方人员签字确认后视为最后验收合格依据。

6.供应商提供的货物验收不合格的，甲方拒绝收货和付款，供应商无条件撤离所有货物，履约保证金不予退还并终止合同，由此造成的一切损失，由供应商自行承担。如对甲方造成的损失超过履约保证金的，供应商还应当依法赔偿超过部分的损失,同时按《政府采购法》等相关法律追究法律责任。

7.产品包装材料归甲方所有。

五、付款及结算方式

（一）合同签订时供应商缴纳5%的履约保证金到甲方指定对公银行账户。

履约保证金交款帐户：

单位名称：重庆两江新区人民医院

开 户 行：重庆农商行两江人和支行

帐    号：1304010120010005816

（二）合同签订后供应商按采购合同安装调试完成，项目整体验收合格后（以甲乙双方出具项目验收报告为准）甲方10个工作日内支付至合同金额100%；

（三）履约保证金的退还：6年质保期满且双方无异议后无息退回。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及磋商文件其他条款的要求。

（二）知识产权与侵权责任：投标人须保证所提供产品及服务不侵犯任何第三方知识产权，如因此产生任何纠纷或索赔，由投标人承担全部法律责任及经济赔偿。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 项目技术规格、数量及质量要求

“★”标注的为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量（台） | 单价限价（万元） | 总限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助一体机 | 3 | 6 | 18 |

二、技术需求

| 序号 | 组件名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控模块 | - ★1.采用国产CPU：核心数≥8个，基准主频≥2.5Ghz；内存≥16GB ，最大支持32GB，传输速率≥2666MT/s；固态硬盘容量≥480GBSSD ； - 2.主板支持定时开关机、网络唤醒； - 3.显示输出端口：至少包括VGA、HDMI接口； - 4.网卡：板载千兆网卡≥1块； - 5.USB口≥8个 |
| 2 | 操作系统 | ★采用国产操作系统 |
| 3 | 液晶触摸显示屏 | - ★1.显示屏尺寸≥43英寸， - 2.电容触摸一体显示屏，支持手指触摸，触摸精度≤2mm， - 3.响应时间≤10ms； - 4.屏幕表面材质采用高清钢化玻璃，厚度≥3mm； - 5.显示比例16：9， - 6.亮度≥300cd/㎡， - 7.分辨率≥1920*1080 @ 60 Hz； - 8.视频输入接口：至少包含VGA 和 HDMI接口； |
| 4 | 读卡器 | - 电动吸卡吐卡、具有银联PBOC2.0&EMV认证，符合国家标准；具有可控和掉电进、退、吞卡、吐卡功能，支持三卡合一（磁卡、芯片卡、RF 卡），具有插卡提示灯效。 |
| 5 | 身份证阅读器 | 符合公安部台式居民身份证阅读器通用技术要求(GA450)，符合ISO14443TypeB标准，读卡距离：0-3cm，读卡时间：≤1秒 |
| 6 | 社保卡读卡器 | - 嵌入式，重庆地区可用，支持半插式； |
| 7 | 条码阅读器 | CMOS传感器；≥640*480pixels；识读精度：≥10mil；扫描模式：感应识别自动识别目标（带蜂鸣器提示）；扫描速度：≤50ms；支持扫描凭证条码和电子医保卡二维码；支持各类主流一维码、二维码格式的扫描; |
| 8 | 医保刷脸 | 须配置符合国家医保刷脸支付标准要求的医保刷脸支付摄像头及主机终端等配件，且嵌入到自助一体机中，非独立于终端以外，能实现患者在自助终端上调用医保刷脸摄像头进行人脸识别和支付（对应的无线物联卡及流量由中标方提供，服务期验收合格后6年） |
| 9 | 密码键盘 | 集成国密算法芯片，具备银联和国密认证。防水防尘键盘，16键帽：10个数字键，6个功能键； |
| 10 | 凭条打印机 | 1.纸张宽度：80mm；有效打印纸宽：≥72mm； 2.切纸方式：支持半切和全切两种方式； |
| 11 | 激光打印机 | - 黑白激光打印机； - 支持A4、A5；纸仓容量≥250张； - 分辨率:1200×1200dpi； - 打印速度≥20页/每分钟 |
| 12 | WIFI | - 具备2.4G/5G双频无线WIFI功能 |
| 13 | UPS | - 带UPS电源，容量≥500VA |
| 14 | 音响 | - 双扬声器，功率≥8W。 |
| 15 | 电源模组 | - 1.支持220V AC电源输入，内置AC转DC电源模组。 - 2.整机与主控模块为两个独立电源模组设计 |
| 16 | 滚轮设计 | 采用4个静音福马轮，方便设备移动。 |
| 17 | 机柜 | - 外形：单屏立式； - 2.材料：冷轧钢。 - 3.支持前门维护和后门维护。 - 4.可定制颜色、LOGO。 |
| 18 | - 配套自助服务系统 | - ★自助一体机设备带自助服务系统，具备建档办卡、预约、挂号、签到、缴费、自助报告打印、综合查询、住院预交金充值。界面可中英文双语切换。 |

第五章  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、评选程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以签到的顺序确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 一般资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人及授权代表的身份证明和法定代表人授权委托书（若由法定代表人签署响应文件的，则无需提供授权委托书及授权代表的身份证明）。 3.供应商法定代表人及授权代表均须提供开标截止日当月前3个月中任意一个月加盖社保局公章或电子章的社保证明，同时加盖供应商公章（注：授权代表的社保缴费单位须为供应商；法定代表人退休或未缴纳社保，按采购文件第六篇的“五、法定代表人未缴纳社保情况说明”填写，法定代表人缴纳社保在其他单位的，须提供在其他单位参保的社保证明材料），若法定代表人直接参加投标的，则无需提供授权代表的社保证明。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 本项目的特定资格要求 |  | 无 |

2.符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字、盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对磋商文件“第三章、项目商务要求”以及“第四章、项目技术规格、数量及质量要求”内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（七）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新作出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术部分、供应商履约能力评价、履约经验、实施及售后服务方案、现场演示等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（九）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分的优劣顺序排列推荐。

二、评选标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分（30%） | 报价 （30分） | 报价评分以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 |  |
| 2 | 技术 部分(60%） | 技术需求 响应情况 （50分） | 1.起评分：有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 响应产品技术参数不满足磋商文件一般性服务需求的【本磋商文件第四章二、技术需求中详见参数列中非★号标注的部分】，每负偏离一小条从起评分中扣除5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 执行方案 （10分） | 参选人须根据招标要求提供本次采购的项目拟定执行方案，执行方案具有科学性、合理性、可行性进行评分，包括但不限于： - 项目实施方案 - 人力保证措施 - 安全质量保证措施 - 交付培训计划 - 售后服务 每项起评分2分，单项内容每有一处瑕疵从单项起评分中扣除1分，扣完为止，内容与本项目无关联或未提供方案的得0分。 本部分所称的“瑕疵”包含但不限于以下内容： ①内容表述不完整或缺少关键分析点或情况介绍说明； ②无科学合理性、无可行性或先进性； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥不利于本项目目标的实现，不适用于采购人单位现有情况； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标；上述任意一种情形为1处瑕疵。 |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 企业资质（10分） | - 1.设备生产企业具备ISO9001质量体系认证，得5分。（提供认证复印件盖投标人公章） - 2.所投产品具备CCC认证，得5分；（提供认证复印件盖投标人公章） |  |

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按磋商文件要求规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第六章  参选文件格式

重庆两江新区人民医院

【项目名称】项目参选文件

参选人：                    （盖单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：     （签字）

年   月   日

一、  参选函

参选函

致：重庆两江新区人民医院

根据【项目名称】的要求【参选人名称】提交参选文件一份包含以下内容：

- 参选报价表

- 商务技术参选文件

据此，参选人同意如下内容：

1．所附参选价格表中规定的应提交和交付的服务参选总价为【详见参选报价表】

2．参选人将按文件的规定履行合同责任和义务。

3．参选人已详细审解读全部文件，包括文件澄清（若有）。

4．遵从本参选有效期为【90】天。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其参选有关的一切数据或资料。

6．我方承诺：我方不得将本次或合同的有关资料向第三方透露。

参选人：（盖章）

参选人法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：     年    月    日

二、  参选报价表

1、参选报价表

项目名称：

| 采购内容 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆两江新区人民医院【项目名称】项目 | 1项 | 小写： RMB 大写： | 自合同签订之日起 30天内完成设备安装调试。 |

说明：

- 以上内容为实质性响应内容，参选人漏写或错写，将导致参选无效。

- 投标报价的小数点后保留两位有效数。

参选人：（盖章）

参选人法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：     年    月    日

2、明细报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

三、  资格审查文件

四、法定代表人/负责人身份证明

参选人名称：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：       职务：

系【参选人名称】的法定代表人/负责人。

特此证明

法定代表人/负责人身份证背面复印件

贴于此处

法定代表人/负责人身份证正面复印件

贴于此处

参选人：（盖章）

参选人法定代表人/负责人或委托代理人：（签字）

日期：     年    月    日

五、法定代表人未缴纳社保情况说明（格式）

法定代表人未缴纳社保情况说明（格式）（法定代表人有社保的无需填此表，无社保的必须填写此表）

法定代表人因以下第   种原因无社保缴纳记录。

- 1.因个人原因，未在任何单位缴纳社保。

- 2.已退休

六、法定代表人/负责人授权书

法定代表人授权委托书

【采购人名称】：

【参选人名称】法定代表人/负责人【法定代表人/负责人姓名】授权我单位【授权代理人姓名】为我单位本项目的授权代理人，全权处理【项目名称】的一切事宜。该授权代理人做出的所有承诺说明，我单位均予于认可并承担全部责任。

参选授权代理人身份证正面复印件

贴于此处

参选授权代理人身份证背面复印件

贴于此处

特此授权。

参选人：（盖单位章）

法定代表人/负责人：（签字）

委托代理人：（签字）

日期：     年    月    日

授权代表开标截止日当月前3个月中任意一个月加盖社保局公章或电子章的社保证明，同时加盖投标人公章（注：授权代表的社保缴费单位须为投标人），若法定代表人直接参加投标的，则无需提供授权代表的社保证明。

七、参选人基本信息表

| 公司全称 |  |
| --- | --- |
| 国家或地区 |  |
| 法定代表人/负责人 |  |
| 营业范围（按营业执照填写） |  |
| 营业执照注册号 |  |
| 注册地址（按营业执照填写） |  |
| 邮政编码 |  |
| 注册资本 |  |
| 注册资本币种 |  |
| 银行类别（联行号的前3位） |  |
| 开户银行 |  |
| 开户名 |  |
| 银行账号 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 固定电话 |  |
| 手机 |  |

八、技术应答

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四章项目技术规格、数量及质量要求”所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“技术要求”要求的内容不完全一致，则该供应商属于不通过符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“技术要求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

技术评审需提供的材料（格式自拟）

九、商务条款应答

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三章项目商务要求”所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“商务要求”要求的内容不完全一致，则该供应商属于不通过符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“商务要求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

商务响应需提供的材料（格式自定）

十、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

十一、其他资料

（结束）