## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 挂网次数 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 醋酸稀释溶液 | 第六次 | 用于辅助妇科检查 | 否 | 3% 100ml
| 液体石蜡油 |  |  |  | 150ml
2 | 细菌性阴道病检测试剂盒 | 第二次 | 唾液酸酶法 | 否 | 配套提供无菌拭子，拭子材质应对检测无干扰
3 | 尿试纸条 | 第三次 | 用于尿11项检测 | 是
4 | 在生剂 | 第六次 | 水质软化 | 否 | 软水机专用
5 | 样本杯 | 第二次 | 电解质分析用 | 是 | 外径≤13mm，外沿≥15mm
| 生化复合质控品 |  | 生化常规项目质控品 | 否
6 | HIV1/2 抗体检测质控品 | 第一次 | 无传染性，并提供相关声明；阴性质控：与HIV 抗体无非特异性反应，阴性符合率≥95%；阳性质控：HIV-1 型阳性符合率 100%；均一性： 瓶间差CV%（基于S/CO值计算）应 ≤ 5%，稳定性：未开瓶稳定性自生产之日起不少于18个月，开瓶后于2-8°C保存，稳定性应不少于2周。质控品 CV≤20%。 | 否
7 | 电化学发光通用液 | 第三次 | 电化学发光检测用 | 否
8 | 一次性医用棉垫巾 | 第六次 | 高吸湿材料，医院手术、妇科检查、瘫痪病人大小便失禁等使用。（加厚） | 是 | 40*50cm
9 | 微量泵延长管 | 第二次 | 用于连接微量泵与静脉通路 | 是 | YV-1A
| 一次性使用湿化鼻氧管 |  | 主要用于氧疗时的氧气输送或湿化后输送‌，具有表面湿化技术、快插接头设计等特点。 |  | 带湿化瓶，防逆流，密封设计
10 | 一次性使用间歇导尿包 | 第五次 | 用于神经源性膀胱患者 间歇性导尿用，亲水涂层（超滑） | 是 | 亲水涂层（超滑），
11 | 穴位（耳穴）压力刺激贴 | 第四次 | 通过压力对穴位进行刺激 | 是 | 可砭石、磁力豆，不要王不留行
| 精油 |  | 用于刮痧、推拿、经络疏通等中医理疗 | 是 | 无刺激，不致敏
12 | 金艾柱 | 第五次 | 通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位 | 是 | 18*27mm
13 | 一次性使用埋线针 | 第五次 | 用于中医埋线治疗 | 是 | 有刻度标识，有弹簧
14 | 一次性使用牙科输水管 | 第三次 | 种植手术用 | 是 | IB型
15 | 一次性牙科隔离膜 | 第二次 | 即“蓝膜”，防水防污。 | 是 | 蓝色有边
16 | 双固化树脂水门汀 | 第三次 | 修复粘接用 | 是 | 桩核粘接 8ml
17 | 假牙清洁片 | 第三次 | 活动假牙清洁用 | 是 | 片装
| 美白剂 | 第三次 | 牙齿美白用 | 是 | 诊室装/家用装
| 菌斑指示剂 | 第三次 | 龋齿诊断用 | 是 | 5ml
18 | 凡士林 | 第四次 | 补牙后涂抹 | 是 | 500ml
| 义齿安固膏 |  | 调整活动义齿用 | 是 | 40g
| 无碘失活剂 |  | 牙髓失活 | 是 | （快失.慢失）
| 甲紫溶液 |  | 调活动假牙使用 | 是
19 | 口腔抑菌液 | 第二次 | 樟脑苯酚、甲醛甲酚溶液等口腔抑菌液 | 是 | 20ml
| 碘仿 |  | 口腔消毒 | 是 | 20g
20 | 光固化正畸托槽粘接树脂套装 | 第一次 | 包含牙科酸蚀剂，粘接剂，树脂、用于粘接托槽 | 是 | 正畸使用
| 正畸托槽粘接剂（绿胶） |  |  | 是
| 正畸散装托槽 |  | 正畸使用 | 是 | 正畸使用
21 | 纤维根管桩修复系统 | 第二次 | 含10根纤维桩、双重固化粘接水门汀、专用钻针、试用桩。 | 是 | 含各尺寸
22 | 正畸颌外牵引装置 | 第二次 | 口外弓、J钩、前方牵引器等 | 是 | 含各规格
| 舌侧牵引扣 |  | 正畸使用 | 是 | 正畸使用
23 | 舌侧扣 | 第一次 | 正畸治疗中用于提供额外牵引点 | 是
舌侧拉钩
游离牵引钩
24 | 一次性外科口罩 | 第一次 | 必须完全符合或高于以下中国国家标准：YY 0469-2011《医用外科口罩》；气体交换差压（△P）应 ≤49 Pa/cm²；口罩带焊接牢固，无断带、漏焊。缝制/压合部位无跳针、漏针。边缘应平滑，无毛刺。 | 是
25 | H 锉 | 第一次 | 用于根管治疗中的根管预备，去除根管内的牙髓组织、感染物及碎屑。 | 是
26 | 澳丝 | 第一次 | 正畸使用 | 是
27 | 末端切断钳 | 第一次 | 弓丝就位与结扎工具钳 | 是
细丝切断钳
分牙圈放置钳
日月钳
28 | 转矩成型钳 | 第一次 | 弓丝成型与弯制工具钳 | 是
细丝弯制钳
末端回弯钳
29 | 单管网底直丝弓颊面管 | 第一次 | 用于牙齿矫正中，将弓丝固定于牙齿 | 是
双管网底直丝弓颊面管
30 | 牵引橡皮筋 | 第一次 | 用于牙齿矫正中，提供力源、关闭间隙、移动牙齿的各类弹力耗材 | 是
橡皮链长中短距透明色
正畸牵引橡皮圈
正畸 S 型分牙圈
31 | 拉簧 | 第一次 | 用于正畸中沿弓丝方向牵引牙齿 | 是
32 | 光滑拔髓针 | 第一次 | 用于根管治疗中取出牙髓组织 | 是
带柄拔髓针
33 | 高速手机 | 第一次 | 应用于修复、牙体牙髓、正畸治疗等 | 是
45° 智齿拔除高速手机
低速手机
34 | 根测仪拉钩 | 第一次 | 根管长度测量 | 是
根测仪线