## Sheet1
1.1产品报价表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 产地 | 质保期 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否为计量设备 | 生产日期是否在半年内 | 是否有专用耗材及是否挂重庆市药交所平台 | 联系人及联系方式 | 备注
1 | 急诊部 | ABP/CVP监测模块 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1.可拆卸 2.能匹配现有迈瑞IPM10监护仪。能监测有创动脉血压和中心静脉压
2 | 门诊部和住院部 | 共享轮椅 | [5 empty] | 每个住院病区2-3个及急诊部、门诊各楼层服务大厅、主要通道口以及地下车库的电梯厅或通道入口处（根据医院实际需求进行调整） | [6 empty] | 方案一：报5年包干 元（医院支付），12小时内免费，超时每小时 元。 方案二：每小时计 元（使用者支付）。
3 | 超声科 | 婴儿髋关节超声检查辅助台架 | [5 empty] | 1
4 | 眼科 | 中心负压吸引装置 | [5 empty] | 2
5 | 呼吸与危重症医学科 | 气管镜异物钳 | [5 empty] | 2
6 | 产科 | 新生儿体重秤 | [5 empty] | 1
7 | 病理科 | 全自动标本处理系统 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 超声波快速脱水技术配套设备
8 | 骨科中心（关节） | 关节镜刨刀手柄 | [5 empty] | 1
9 | 肿瘤科 | 铅衣 |  |  | 铅当量0.25-0.35 |  |  | 2
10 |  | 铅围脖 |  |  | 铅当量0.5 |  |  | 5
11 |  | 铅帽 |  |  | 铅当量0.25-0.35 |  |  | 1
13 | 医美中心 | 弯头止血钳 |  |  | 12.5CM |  |  | 3
14 |  | 手术直剪 |  |  | 12.5CM |  |  | 5
15 |  | 爱迪生有齿镊 |  |  | 有齿0.4齿 |  |  | 10
16 |  | 显微剪 |  |  | 12CM圆柄直头 |  |  | 5
17 |  | 持针器12.5CM细针 |  |  | 12.5CM细针 |  |  | 2
18 |  | 双头拉钩 | [5 empty] | 1
19 |  | 消毒盒（小） | [5 empty] | 4
20 |  | 消毒盒（大） | [5 empty] | 1
21 |  | 钢尺15CM |  |  | 15CM |  |  | 5
22 |  | 换药碗 |  |  | 142*52 |  |  | 5
23 |  | 大号镊子筒 |  |  | （不锈钢304材质） |  |  | 3
24 |  | 卵圆钳25CM弯头 |  |  | 25CM弯头 |  |  | 3
25 | 麻醉科 | 钬激光光纤 |  |  | 272U |  |  | 10 | [6 empty] | 泌尿外科开展钬激光碎石术使用的光纤
26 |  | 钬激光光纤 |  |  | 550R |  |  | 12
27 | 超声科 | 彩超硬盘 |  |  | GE Vivid E9 |  |  | 1
28 | 呼吸与危重症医学科 | UE 可视软性喉镜插入管组件、头端组件以及连接线 | [5 empty] | 1
29 | 消化内科 | 氩气负极板 | [5 empty] | 2
30 |  | 麦迪氩气电极 | [5 empty] | 1
31 | 呼吸与危重症医学科 | 吸痰固定架 | [5 empty] | 20
32 | 产科 | 美容床维修 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 断裂需要焊接，同时电机故障
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
注：1.请比选申请人完整填写本表；2.该表可扩展。
|  | 报价申请人 （申请人公章） ： | [5 empty] | 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人： （签署或盖章） | [5 empty] | 年 月 日
不涉及耗材无需填写耗材报价明细表
1.2耗材报价明细表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 单价（元/人份） |  | 备注
注：1.请比选申请人完整填写本表；2.该表可扩展。3.配套使用的耗材需一并报挂网价。
报价申请人 （申请人公章） ： |  |  |  | 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人： （签署或盖章）