使用科室需求征集表

| 设备名称 | 生物反馈助力电刺激仪 | 数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - 用途：用于脑卒中、神经损伤等辅助治疗。 - 治疗时能显示生物波形、声音、视觉、图形等反馈。 - 主机能1托4台子机，1台子机至少4个治疗通道。 |  |  |  |