使用科室需求征集表

| 设备名称 | 高压灭菌锅 | 数量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| 主要用于医疗废弃物的消毒灭菌； 形状为立式；容积：大于等于100L；灭菌腔尺寸(直径*高)(mm)不小于 400*800,不锈钢提篮(直径*高)(mm)(370*250)*3; 可显示压力及过程，显示温度，温度显示精度 0.1℃；灭菌腔材料 Sis304不锈钢;工作温度：121/134度；作用时间：25分钟/12分钟；主要杀菌因子及其强度：饱和蒸汽，灭菌温度范围及负载温度；使用寿命不少于五年。 |  |  |  |
| 使用科室负责人签字： |  |  |  |