## Sheet1
12.30产品报价表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 产地 | 质保期 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否为计量设备 | 生产日期是否在半年内 | 是否有专用耗材及是否挂重庆市药交所平台 | 联系人及联系方式 | 备注
1 | 康复科 | 无烟艾灸仪 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 1.无烟系统带红光辅助治疗。 2.艾柱吸附，可燃烧，便携装安装艾柱，防烫伤，有防护罩。 3. 大功率过滤系统，多层滤烟绵，滤烟档位可选择。 4.灸头可180°旋转，自由伸缩，时间及红光控制。
2 | 检验科 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 是 |  | 技术参数： 方法学：离子交换高效液相色谱法 样本类型:全血、末梢血; 样本量3μl-10μl； 检测性能：检测范围≤3.0%-≥14.5%； 检测速度：≥50测试/小时； 重复性（CV）：批内和批间＜2.0% ； 报告单位：NGSP（%）、IFCC（mmol/mol） 进样方式：10×10原试管批量+末梢血吸取；＞50样本批量连续上样； 自动化功能：自动扫码、穿刺取样、自动混匀，机内自动稀释/机外手动稀释； 检测模式：全血模式/预稀释模式； 试剂包含校准和质控品: 设备配置：LED/LCD触控显示屏 数据管理与传输:具备网络接口和联网功能（USB、以太网口、LIS/HIS），可接入实验室信息管理系统，实现单双向通信; 样本管系统:EDTA 2ml静脉采血管直接上机: 样品携带污染率:≤1.5%； 急诊功能:急诊优先，随到随检: 试剂针具备波面感应、防撞保护、自动维护清洗:
3
4
5
注：1.请比选申请人完整填写本表；2.该表可扩展。
|  | 报价申请人 （申请人公章） ： | [5 empty] | 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人： （签署或盖章） | [5 empty] | 年 月 日
不涉及耗材无需填写耗材报价明细表
12.30耗材报价明细表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 单价（元/人份） |  | 备注
注：1.请比选申请人完整填写本表；2.该表可扩展。3.配套使用的耗材需一并报挂网价。
报价申请人 （申请人公章） ： |  |  |  | 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人： （签署或盖章）