## Sheet1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注 | 挂网次数
1 | 一次性使用富血小板血浆制备系统 | 用于从人体自体血样中制备自体富血小板血浆（PRP），制备的自体富血小板血浆可在临床医生的指导下，用于骨折手术的辅助治疗。 | 是 | / | 第一次
2 | 面部美容针 | 1.用于面部美容针灸治疗，旨在改善肤质、淡化皱纹、紧致提升、平衡气血； 2.规格：0.12*15 和0.16*25 | 是 | / | 第二次
3 | 一次性使用婴儿呼吸机附件 | 1.缓解危重症新生儿及婴幼儿呼吸困难、缺氧、降低插管率； 2.需适配德尔格C500的和SLE1000呼吸机 | 是 | / | 第二次
4 | 一次性使用雾化管 | 1.用于为患儿雾化治疗时与超声波雾化器连接使用，对呼吸道感染需做雾化患儿，将雾状药液送到中上呼吸道， 达到治疗效果； 2.配套超声雾化机使用 | 是 | / | 第二次
5 | 胃肠镜视野清晰度增强仪-冲洗包 | 能快速清除黏液性气泡、黏液、血液、污物和其他有机物，让视野更清、效率更高、患者更舒适，让早癌检查率提高到90%以上 | 是 | / | 第二次
6 | 靛胭脂黏膜染色剂 | 用于消化道粘膜染色 | 是 | / | 第二次
7 | 一次性使用止血夹 | 1.用于在术后需要做核磁共振等影像学检查时在体内不被受影响； 2.能夹闭较大创面。提高手术效率及安全性； 3.有侧齿 | 是 | / | 第二次
8 | 泪液分泌检测滤纸 | 1.各种泪液分泌障碍的检测； 2.由荧光素钠标识线、滤纸条组成。 | 是 | / | 第二次
9 | 肌内效贴 | 1.主要用于运动损伤康复、疼痛管理、水肿控制、姿势矫正及神经肌肉功能调节 | 是 | / | 第二次
10 | 面部整形植入物 | 1.用于假体隆鼻； 2.材质：膨体聚四氟乙烯；收缩率相对低一些的膨体聚四氟乙烯 | 是 | / | 第二次
11 | 医用皮肤减张闭合器 | 1.用于体表手术伤口闭合处理； 2.医用皮肤减张闭合器由PP拉扣，医用胶带和离型纸组成，产品应无菌，一次性使用 | 是 | / | 第二次
12 | 鼻外夹板 | 1.作为隆鼻术后的外固定； 2.尺寸：尺寸方形5*5CM； 3.一般采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料，铝合金、石膏粉、纱布、非织造布等制成 | 是 | / | 第二次
13 | 全自动样本处理系统样本专用封存盖 | 满足现有生化免疫检测流水线后处理系统 | 是 | / | 第二次
| 自动打包专用垃圾袋 |  | 是 | / | 第二次
14 | 四项呼吸道病原体核酸快速检测试剂盒 | 1.体外定性检测咽拭子中肺炎支原体亚型全覆盖、呼吸道合胞病毒亚型A、B型、腺病毒亚型全覆盖、副流感病毒亚型1、2、3型 2.检测时间小于1个小时 | 是 | / | 第二次
| 五项呼吸道病原体核酸快速检测试剂盒 | 1.体外定性检测咽拭子中肺炎支原体亚型全覆盖、甲流M基因（亚型H1N1、H1N2（2009）、H3N2、H5N1、H7N9）乙流NS基因（亚型Victoria、Yamagata）、呼吸道合胞病毒亚型A、B型、腺病毒亚型全覆盖 2.检测时间小于1个小时 | 是 | / | 第二次
15 | 肉汤培养基（T1004）、肉汤培养基（T1026）、微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 肉汤培养基主要用于细菌增菌培养、微生物药敏试纸用于体外抗微生物药物敏感性试验 | 是 | / | 第二次
16 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 用于成人患者PCI(经皮冠状动脉介入治疗)中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理 | 是 | / | 第二次
17 | 切割球囊系统 | 用于冠脉血管粥样硬化斑块需要处理的患者，有亲水涂层覆盖球囊及推送杆，分段式刀片设计。 | 是 | / | 第二次
18 | 卵圆孔未闭封堵器 | 用于介入封堵伴有右向左分流、有卒中或短暂性脑缺血发作史的卵圆孔未闭 | 是 | / | 第二次
19 | 封堵器介入输送系统 | 适用于动脉导管未闭、房间隔缺损、室间隔缺损和卵圆孔未闭封堵器的血管内介入输送 | 是 | / | 第二次
21 | 海藻生物胶 | 包皮环切术等创面护理 | 是 | / | 第二次
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。