需求征集表

| 设备名称 | 维生素检测仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| 主要用于检测人体血清样本中的多种维生素；不少于5通道设计，可同时检测≥5种维生素；操作简便，检测时间短；良好的精密度（CV≤10%）和准确度（相对偏差≤10%）；使用一次性电极，预防交叉污染；线性：维生素C浓度在25μmol/L～400μmol/L范围内，相关系数R2≥0.97。 |  |  |  |