## Sheet1
1.1产品报价表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 类别 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 产地 | 质保期 | 数量 | 是否为计量设备 | 单价（元） | 总价（若为计量设备含计量检测费用）（元） | 生产日期是否在半年内 | 是否有专用耗材及是否挂重庆市药交所平台 | 联系人及联系方式 | 备注（图片仅供参考）
1 | 消化内科 | 负压引流装置 | 采购 |  |  | 可接中心负压使用，引流瓶可收集至少2500ml废液 |  |  | 2 | [6 empty] | 塑料最好，玻璃也可以；收集胃肠镜检查治疗废液。
2 | 神经外科 | 维修显微镜成像系统 | 维修 |  |  | 徕卡手术显微镜，LECCA F40 |  |  | 1 | [6 empty] | 更换摄像系统及工作站（ HDCS）
3 | 消化内科 | 开立胃肠镜维保 | 维修 | [5 empty] | 2年 | [6 empty] | (品牌:开立 胃镜1型号:EG-550L(7441449316) 胃镜2型号EG-550(7267546447)、 肠镜1号EC-550(7271257267)、 肠镜2号EC-P560(9209037207)
4 | 麻醉科 | 超声探头 | 采购 |  |  | （凸阵） |  |  | 1 | [6 empty] | 适配GE超声
5 | 急诊部 | ABP/CVP模块 | 采购 |  |  | 能匹配现有迈瑞IPM10监护仪。 |  |  | 1 | [6 empty] | 能监测有创动脉血压和中心静脉压。
6 | 超声科 | 婴儿髋关节超声检查辅助台架 | 采购 | [5 empty] | 1
7 | 呼吸与危重症医学科 | 气管镜异物钳 | 采购 | [5 empty] | 2
8 | 病理科 | 全自动标本处理系统 | 采购 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 胃肠镜及各种穿刺，宫颈活检等各类活检小标本的快速诊断。
9 | 消化内科 | 氩气负极板 | 维修 | [5 empty] | 2
10 | 消化内科 | 麦迪氩气电极 | 维修 | [5 empty] | 1
11 | 骨科中心（关节） | 关节镜刨刀手柄 | 采购 | [5 empty] | 1
12 | 麻醉科 | 输尿管取石钳 | 采购 |  |  | N1030-1 |  |  | 3
13 | 麻醉科 | 输尿管取石钳 | 采购 |  |  | SN-A 4Fr*580mm |  |  | 2
14 | 妇科 | 宫腔镜手术器械（微型剪刀） | 采购 | [5 empty] | 5
15 | 麻醉科 | 不锈钢双层治疗车 | 采购 |  |  | 长*宽*高：73.5cmx45cmx86cm |  |  | 6 | [6 empty] | 尺寸仅供参考，尺寸相近亦可报价，以科室实际需求为准
16 |  | 双层不锈钢器械车 | 采购 |  |  | 长*宽*高：115cmx55cmx90cm |  |  | 1 | [6 empty] | 尺寸仅供参考，尺寸相近亦可报价，以科室实际需求为准
17 |  | 污物篮 | 采购 |  |  | 长*宽*高：55cmx55cmx85cm |  |  | 3 | [6 empty] | 尺寸仅供参考，尺寸相近亦可报价，以科室实际需求为准
18 |  | 移动式输液架 | 采购 |  |  | 带滑轮锁 |  |  | 3
19 |  | 过床易 | 采购 | [5 empty] | 2
20 |  | 托腿架 | 采购 | [5 empty] | 2
21 | 口腔科 | 铅衣马甲 | 采购 |  |  | CBCT专用铅马甲（成人版）大号 |  |  | 1
22 | 口腔科 | 铅衣马甲 | 采购 |  |  | CBCT专用铅马甲儿童版大号 |  |  | 1
23 | 全院 | 中心医用供水维保 | 维保 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 见附件二
24 | 全院 | 净化空调维保 | 维保 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 见附件一
25 | 全院 | 控评报告 | 维保 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 新购置的CT、骨密度按照要求需要办理职业病控制效果评价
26 | 麻醉科 | 加厚型电动气压止血带 | 采购 |  |  | 条形大号：2个，条形中号：2个，条形小号：2个，梯形大号：2个 |  |  | 8
27 | 中医科 | 虎符铜砭 | 采购 |  |  | 长180mm宽40mm厚4mm重约160g |  |  | 10 | [6 empty] | 尺寸仅供参考，尺寸相近亦可报价，以科室实际需求为准
28 | 神经外科 | 心电监护仪 | 采购 | [5 empty] | 2
29 | 神经外科 | 肠内营养泵 | 采购 | [5 empty] | 2
30 | 儿科（含新生儿室） | 雷达+臭氧紫外线消毒灯 | 采购 |  |  | 高40*宽20cm内 |  |  | 1 | [6 empty] | 雷达功能是为人在旁边时灯能自动关闭，防止对人造成影响）
31 | 整形外科（医美抗衰中心） | 器械消毒盒 |  |  |  | 小盒：长26CM，宽15.5CM，高5.5C |  |  | 4 | [6 empty] | 尺寸仅供参考，尺寸相近亦可报价，以科室实际需求为准
32 | 整形外科（医美抗衰中心） | 器械消毒盒 |  |  |  | 大盒：长36CM，宽26CM，高9CM |  |  | 1 | [6 empty] | 尺寸仅供参考，尺寸相近亦可报价，以科室实际需求为准
33 | 眼科 | 刮匙 | [6 empty] | 10
34 | 眼科 | 弯盘 |  |  |  | 17cmx10cm |  |  | 10 | [6 empty] | 尺寸仅供参考，尺寸相近亦可报价，以科室实际需求为准
35 | 神经外科 | 电动防褥疮床垫 | [6 empty] | 3
36 | 神经外科 | 空气压力治疗仪 | [6 empty] | 2
37 | 放射科 | 移动等离子空气消毒机 | [6 empty] | 1
38
39
40
41
42
注：1.请比选申请人完整填写本表；2.该表可扩展。
|  | 报价申请人 （申请人公章） ： | [6 empty] | 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人： （签署或盖章） | [5 empty] | 年 月 日
不涉及耗材无需填写耗材报价明细表
1.2耗材报价明细表
序号 | 需求科室 | 设备名称 |  | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 单价（元/人份） |  | 备注
注：1.请比选申请人完整填写本表；2.该表可扩展。3.配套使用的耗材需一并报挂网价。
报价申请人 （申请人公章） ： |  |  |  |  | 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人： （签署或盖章）