## Sheet1
重庆两江新区人民医院层流、空调设备维保方案及询价
1.以下设备质保期截至时间是2027年3月16日，质保期厂方不提供日常维护保养，只提供维修；
2.购买维保服务期：1年；
3.维保服务标准：根据《医院空气净化管理标准》WS/T 368-2025版以及厂家说明书等相关规范要求执行；
4.维保服务内容：提供详细维保方案。方案中应包含但不限于 一是配件、耗材（非质保范围内）全部免费更换； 二是维保人员配置情况、应急方案； 三是故障后维修响应时间、到场时间等； 四是以下设备运行状态、空气质量检测、 电压、保温材料等；
5. 提供维保方案前，可以来院现场查看。联系电话：周老师：023-86791623
序号 | 分部分项工程名称 | 设备名称 | 位置区域 | 规格、型号 | 单位 | 数量
1 | 净化区域空调系统 | 全变频四管制冷热一体风冷热泵机组 | 医技楼六楼A区屋面 | 1、约克全变频四管制风冷涡旋热泵机组（变频EC风机+变频压缩机），型号YCHC0375*5【每台制冷量650kw，制热量：660kw由5个模块组成，其中1模块为主控制模块】，配橡胶减震垫；； 2、国标IPLV=4.51，综合能效TPRE=10.0； 3、能效等级：1级； | 台 | 4
2 |  | 吊顶式空调器 | 医技楼六楼A区屋面 | YAH02BSH | 台 | 2
3 |  | 吊顶式空调器 | 医技楼六楼A区屋面 | YAH1FBSN | 台 | 1
4 |  | 吊顶式空调器 | 医技楼六楼A区屋面 | YAH04BSN | 台 | 4
5 |  | 吊顶式空调器 | 医技楼六楼A区屋面 | YAH1FBSH | 台 | 1
6 |  | 吊顶式空调器 | 医技楼六楼A区屋面 | YSE05HS42SRXA0D | 台 | 1
11 |  | 吊顶式空调器 | 医技楼六楼A区屋面 | YAH03BSN | 台 | 1
12 |  | 直流无刷风机盘管 | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC02CD3EU | 台 | 25
13 |  | 直流无刷风机盘管（四管制） | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC02CDAEU | 台 | 33
14 |  | 直流无刷风机盘管 | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC03CD3EU | 台 | 19
15 |  | 直流无刷风机盘管（四管制） | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC03CDAEU | 台 | 10
16 |  | 直流无刷风机盘管 | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC04CD3EU | 台 | 5
17 |  | 直流无刷风机盘管（四管制） | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC04CDAEU | 台 | 12
18 |  | 直流无刷风机盘管 | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC05CD3EU | 台 | 5
19 |  | 直流无刷风机盘管（四管制） | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC05CDAEU | 台 | 8
20 |  | 直流无刷风机盘管 | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC06CD3EU | 台 | 13
21 |  | 直流无刷风机盘管（四管制） | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC06CDAEU | 台 | 24
22 |  | 直流无刷风机盘管 | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC07CD3EU | 台 | 1
23 |  | 直流无刷风机盘管 | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC08CD3EU | 台 | 62
24 |  | 直流无刷风机盘管（四管制） | 医技楼1、3、4、5、6层净化区 | YGFC08CDAEU | 台 | 60
25 |  | 数字式定压补水机组 | 医技楼六楼A区屋面 | QWBS-600/0.6 | 台 | 2
26 |  | 高频电子水处理器（电子除垢仪） | 医技楼六楼A区屋面 | 常压罐直径600mm，补水流量1.4m³/h，扬程38m，水泵功率0.55kw/台 | 台 | 1
27 |  | 高频电子水处理器（电子除垢仪） | 医技楼六楼A区屋面 | QW-200/1.6，DN200 | 台 | 1
28 |  | 冷冻水循环水泵 | 医技楼六楼A区屋面 |  | 台 | 5
29 |  | 热水循环水泵 | 医技楼六楼A区屋面 |  | 台 | 5
30 | 净化区域空调系统 | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ1712SW | 台 | 4
31 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ1309SW | 台 | 1
32 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ1510SW | 台 | 7
34 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ1208SW | 台 | 1
36 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ1710SW | 台 | 1
40 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ1207SW | 台 | 1
42 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ2216SW | 台 | 4
44 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ2014SW | 台 | 1
50 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ2825SW | 台 | 1
52 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ2418SW | 台 | 1
53 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ2416SW | 台 | 1
54 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ2618SW | 台 | 1
55 |  | 洁净空调机组 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORYJ2218SW | 台 | 1
56 |  | 室外机 | 医技楼3、5、6层净化区 | ORFZ018R | 台 | 2