## 附件1
附件1
序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注 | 挂网次数
1 | 血液成分分离机分离套件及相关耗材 | 1.血小板套件 2.一次性使用血液成分分离器 3.血细胞分离机分离吸附置换治疗套件 4.一次性使用塑料血袋 5.吸附柱及其固定装置 | 是 | / | 第三次
2 | 靛胭脂黏膜染色剂 | 用于消化道粘膜染色 | 是 | / | 第五次
3 | 四项呼吸道病原体核酸快速检测试剂盒 | 1.体外定性检测咽拭子中肺炎支原体亚型全覆盖、呼吸道合胞病毒亚型A、B型、腺病毒亚型全覆盖、副流感病毒亚型1、2、3型 2.检测时间小于1个小时 | 是 | / | 第五次
| 五项呼吸道病原体核酸快速检测试剂盒 | 1.体外定性检测咽拭子中肺炎支原体亚型全覆盖、甲流M基因（亚型H1N1、H1N2（2009）、H3N2、H5N1、H7N9）乙流NS基因（亚型Victoria、Yamagata）、呼吸道合胞病毒亚型A、B型、腺病毒亚型全覆盖 2.检测时间小于1个小时 | 是 | / | 第五次
4 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 用于成人患者PCI(经皮冠状动脉介入治疗)中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理 | 是 | / | 第五次
5 | 可吸收骨固定装置 | 用于肋骨骨折内固定的可吸收装置。 | 是 | / | 第三次
6 | 肺结节定位针 | 用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位 | 是 | / | 第三次
7 | 吻合口加固修补片 | 用于肺部及食管等手术吻合部位的加固和防止漏气。 1、有效减少吻合口漏，漏气，出血，粘连及狭窄等并发症风险； 2、加固缝钉线与组织强度，减少组织撕裂风险； 3、可降解生物材料。促进组织快速血管化、诱导组织再生修复。 4、材质厚度在0.05-0.3mm范围内，不影响吻合器成钉效果。 5、可适配不同品牌、不同型号的吻合器使用，包括管型，圆形，开放型吻合器等。 | 是 | / | 第三次
8 | 引流管固定器 | 用于引流管固定的无创装置，适用于6F-36F引流管 | 是 | / | 第三次
9 | 室内质控品 | 详见表2 | 否 | / | 第二次
10 | 血液分析仪试剂、血生化试剂、C反应蛋白试剂、血液流变学试剂等 | 详见表3 | 否 | / | 第二次
其它技术要求： ★1.供应商应明确承诺如相关耗材（试剂）纳入集中带量采购，将根据国家政策方针执行。 ★2.项目完整性：所投产品技术要求必须响应，不得负偏离，否则视为不响应。

## 表2
室内质控品
序号 | 名称 | 检测方法或规格 | 适用仪器或试剂厂家 | 产品性能 | 其它
1 | 钙卫蛋白质控品 | 干式荧光免疫分析法 | 广州沣润公司生产的干式免疫分析仪，型号为FR-101. | 1.准确性：检测值在指定的参考范围；2.瓶内均一性：CV≤15%。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
2 | 轮转病毒质控品 | 胶体金法 | 珠海银科 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
3 | 腺病毒质控品 | 胶体金法 | 珠海银科 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
4 | 诺如病毒质控品 | 胶体金法 | 北京新兴四寰 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
5 | 沙眼衣原体质控品 | 胶体金法 | 上海凯创 | 1.准确性：在指定试剂出现阳性检测线。 | 复溶或分装后低温能稳定保存至少7天
6 | 免疫多项质控品 | / | 万泰wan200、亚辉龙iflash3000 | / | /
7 | 梅毒甲苯胺红不加热血清学试验诊断试剂标准物质 | / | 数显混匀器 | / | /
8 | TORCH-IGM抗体非定值质控品 | / | 亚辉龙iflash3000 | / | /
9 | TORCH-IGG抗体非定值质控品 | / | 亚辉龙iflash3000 | / | /
10 | ATCC49766流感嗜血杆菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 嗜血杆菌部分药敏质控 | /
11 | ATCC49247流感嗜血杆菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 嗜血杆菌常规药敏质控 | /
12 | ATCC49619肺炎链球菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 链球菌常规药敏质控 | /
13 | ATCC19977脓肿分枝杆菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 抗酸杆菌质控 | /
14 | ATCC25285脆弱拟杆菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 厌氧菌质控 | /
15 | ATCC27618或CMCC29001 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 解脲脲原体培养、药敏质控 | /
16 | ATCC700324 霍氏肠杆菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 阴性细菌鉴定质控 | /
17 | ATCC23114或CMCC29002 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 人型支原体培养、药敏质控 | /
18 | ATCC22019 近平滑念珠菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 真菌药敏质控 | /
19 | ATCC14053白色念珠菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 真菌鉴定质控 | /
20 | ATCC6258克柔念珠菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 真菌鉴定、药敏质控 | /
21 | ATCC35218 大肠埃希菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 肠杆菌产酶常规药敏质控 | /
22 | ATCC700603 肺炎克雷伯菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 肺炎克雷伯菌ESBL质控 | /
23 | ATCC700324 产酸克雷伯菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 阴性细菌鉴定质控 | /
24 | ATCC7003243霍氏肠杆菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 阴性细菌鉴定质控 | /
25 | ATCC17666 嗜麦芽寡养单胞菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 阴性细菌鉴定质控 | /
26 | ATCCBAA-750腐生葡萄球菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 葡萄球菌鉴定质控 | /
27 | ATCC700327铅黄肠球菌 | 冻干粉/磁珠15-30颗/管 | / | 肠球菌菌鉴定质控 | /
28 | 菌株保存管 | 磁珠15-30颗/管，50管/盒 | / | 厌氧菌菌株保存 | /

## 表3
血液分析仪试剂、血生化试剂、C反应蛋白试剂、血液流变学试剂等
序号 | 类别 | 产品名称
1 | 血球 | 血细胞分析用稀释液
2 |  | 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSERSLS-221A
3 |  | 血细胞分析用溶血剂LysercellWDF WDF-220A
4 |  | 血细胞分析用染色液Fluorocell WDF WDF-810A
5 |  | 清洗液CELLCLEAN
6 |  | XN-L 质控品L1
7 |  | XN-L 质控品L2
8 |  | XN-L 质控品L3
9 |  | 全血质控品试剂盒
10 |  | 全血质控品试剂盒
11 | CRP | 全量程C反应蛋白（超敏 CRP+常规CRP）测定试剂盒
12 |  | 全量程C反应蛋白测定试剂盒 质控品
13 |  | 全量程C反应蛋白测定试剂盒 校准品
14 |  | 样本稀释液
15 |  | 碱性清洗液
16 |  | 反应杯
17 | 肝功 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)
18 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)
19 |  | 碱性磷酸酶(ALP)
20 |  | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)
21 |  | 总胆红素(T-bil-V)
22 |  | 直接胆红素(D-bil-V)
23 |  | 总蛋白(TP Ⅱ)
24 |  | 白蛋白(ALB)
25 | 肾功 | 肌酐(CREA-S)
26 |  | 尿酸(UA)
27 |  | 尿素(UREA)
28 | 血脂 | 总胆固醇(TC)
29 |  | 甘油三酯(TG)
30 |  | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)
31 |  | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)
32 | 心肌 | 乳酸脱氢酶(LDH)
33 |  | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)
34 |  | 肌酸激酶(CK)
35 |  | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)
36 | 血糖 | 葡萄糖（GLU）
37 | 清洗液 | DA清洗液
38 |  | DB清洗液
39 |  | CD80清洗液
40 | 校准质控 | 常规生化复合校准品
41 |  | 生化复合定值质控品（水平1）
42 |  | 脂类校准品
43 |  | 脂类质控品
46 | 血流变 | SAWT-血流变清洗液（钛合金机芯专用）
47 |  | SAWZ-加样针清洗维护液
48 |  | nNF 非牛顿流体质控物