重庆两江新区人民医院健康体检科彩色多普勒超声诊断仪器服务需求

- 一、项目概况

1.项目名称：重庆两江新区人民医院健康体检科彩色多普勒超声诊断仪器服务。

2.地址：重庆市渝北区金开大道2号重庆两江新区人民医院新院区。

- 二、维保基本需求

请根据医院的基本服务需求提供详细或更优的维保方案和报价（报价单需盖公章），包括但不限于以下条款。

（1）彩色多普勒超声诊断仪器维保（型号：迈瑞DC-80）整机全保，包含所有板件，带病入保。维保期1年。

（2）包含本次三把探头维修在内：浅表探头 L12-3E（SN：CAYD86048686）、腹部探头 SC5-1E（SN：CB2W87003008）、腔内探头 V11-3E（SN：VYV99039435）。

（3）包含处理操作屏颜色异常。

（4）包含数据备份、每季度深度保养、每月设备巡检，反馈维护清单。

（5）保修生效后配件维修，不能维修后更换，需提供配件更换时间。

（6）保修期内所有维修免除配件费以及维修服务费。

（7）保障开机率全年在95%以上（全年按365天计算）。服务响应时间2小时内，及时到现场。

- 三、系统运维设备清单

系统运维设备清单

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪器 | DC-80 | 台 | 1 |

说明：运维单位应保障系统设备正常运行，如设备故障应及时进行维护或更换。