报价函

| 医院信息 | 两江新区人民医院 | 地址 | 重庆市渝北区人兴路199号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 输尿管肾镜 | 生产厂家 | 德国狼牌 |
| 型号 | 8703.534;8702.534 | 序列号 | / |
| 故障描述 | 输尿管肾镜由一条出现图像中间发黑、进水，器械通道老化损坏弯曲；另一条输尿管肾镜也出现中间发黑、进水，导光光束断纤,均需维修更换 |  |  |

| 报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配件名称、工时 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 8703.534输尿管肾镜 |  |  |  |
| 8702.534输尿管肾镜 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |

1.配件情况:

- 原厂全新件  非原厂替代件  二手件  不适合

- 2.配件是否回收：是  否  不适合

公司名字（盖章）：            联系人：          日期：