使用科室需求征集表

| 设备名称 | 全自由体位产病床 | 数量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - 1.需要实现全自由体位分娩，包括卧、侧卧、坐、站、跪、趴、蹲等多种体位，可在孕产妇产前待产、产中分娩、产后修复等多场景使用。不妨碍医护人员的正位助产接生等操作。 |  |  |  |