## 需求表
附件1 | 口腔、检验等耗材项目清单
序号 | 名称 | 挂网次数 | 参数及技术要求 | 现场是否提供样品 | 备注
1 | 细菌性阴道病检测试剂盒 | 第四次 | 唾液酸酶法 | 否 | 配套提供无菌拭子，拭子材质应对检测无干扰
2 | 尿试纸条 | 第五次 | 用于尿11项检测 | 是
| 电化学发光通用液 |  | 电化学发光检测用 | 否
3 | 样本杯 | 第四次 | 电解质分析用 | 是 | 外径≤13mm，外沿≥15mm
| 生化复合质控品 |  | 生化常规项目质控品 | 否
4 | HIV1/2 抗体检测质控品 | 第三次 | 无传染性，并提供相关声明；阴性质控：与HIV 抗体无非特异性反应，阴性符合率≥95%；阳性质控：HIV-1 型阳性符合率 100%；均一性： 瓶间差CV%（基于S/CO值计算）应 ≤ 5%，稳定性：未开瓶稳定性自生产之日起不少于18个月，开瓶后于2-8°C保存，稳定性应不少于2周。质控品 CV≤20%。 | 否
5 | 一次性使用超滑间歇导尿包 | 第六次 | 用于神经源性膀胱患者 间歇性导尿用，亲水涂层（超滑） | 是 | 亲水涂层（超滑），
6 | 金艾柱 | 第六次 | 通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位 | 是 | 18*27mm
7 | 一次性牙科隔离膜 | 第四次 | 即“蓝膜”，防水防污。 | 是 | 蓝色有边
8 | 假牙清洁片 | 第五次 | 活动假牙清洁用 | 是 | 片装
| 美白剂 | 第五次 | 牙齿美白用 | 是 | 诊室装/家用装
| 菌斑指示剂 | 第五次 | 龋齿诊断用 | 是 | 5ml
9 | 凡士林 | 第六次 | 补牙后涂抹 | 是 | 500ml
| 义齿安固膏 |  | 调整活动义齿用 | 是 | 40g
| 无碘失活剂 |  | 牙髓失活 | 是 | （快失.慢失）
| 甲紫溶液 |  | 调活动假牙使用 | 是
10 | 光固化正畸托槽粘接树脂套装 | 第三次 | 包含牙科酸蚀剂，粘接剂，树脂、用于粘接托槽 | 是 | 正畸使用
| 正畸托槽粘接剂（绿胶） |  |  | 是
| 正畸散装托槽 |  | 正畸使用 | 是 | 正畸使用
11 | 正畸颌外牵引装置 | 第四次 | 口外弓、J钩、前方牵引器等 | 是 | 含各规格
| 舌侧牵引扣 |  | 正畸使用 | 是 | 正畸使用
12 | 舌侧扣 | 第三次 | 正畸治疗中用于提供额外牵引点 | 是
舌侧拉钩
游离牵引钩
13 | H 锉 | 第三次 | 用于根管治疗中的根管预备，去除根管内的牙髓组织、感染物及碎屑。 | 是
14 | 澳丝 | 第三次 | 正畸使用 | 是
15 | 末端切断钳 | 第三次 | 弓丝就位与结扎工具钳 | 是
细丝切断钳
分牙圈放置钳
日月钳
16 | 转矩成型钳 | 第三次 | 弓丝成型与弯制工具钳 | 是
细丝弯制钳
末端回弯钳
17 | 单管网底直丝弓颊面管 | 第三次 | 用于牙齿矫正中，将弓丝固定于牙齿 | 是
双管网底直丝弓颊面管
18 | 牵引橡皮筋 | 第三次 | 用于牙齿矫正中，提供力源、关闭间隙、移动牙齿的各类弹力耗材 | 是
橡皮链长中短距透明色
正畸牵引橡皮圈
正畸 S 型分牙圈
19 | 拉簧 | 第三次 | 用于正畸中沿弓丝方向牵引牙齿 | 是
20 | 光滑拔髓针 | 第三次 | 用于根管治疗中取出牙髓组织 | 是
带柄拔髓针
21 | 根测仪拉钩 | 第三次 | 根管长度测量 | 是
根测仪线
22 | 医用丁晴手套 | 第二次 | 材质：100%丁腈橡胶，提供 XS-L号，最小厚度 ≥ 0.10mm，1000ml水，悬挂2分钟，无泄漏。 | 是
23 | 埋线创可贴 | 第二次 | 用于埋线穿刺后止血。1-2.5cm*1-2.5cm | 是
24 | 一次性使用无菌手术刀片 | 第一次 | 能平滑、无阻力地切开操作对象， 硬度HRC 54-58，正常使用下无崩缺、卷刃。 | 是
| 备皮刀 |  | 医用不锈钢/陶瓷，刃口锋利度适中，避免过度切割，防刮伤安全护罩，控制刀片与皮肤接触角度，适配射频治疗区域 | 是
25 | 一次性使用空针 | 第一次 | 注射器结构合理，推杆顺滑、密封性好、刻度清晰、不漏液，针头锋利、穿刺性能强，配有防针刺安全保护装置 | 是
| 一次性使用无菌注射针头 | 第一次 | .经灭菌处理，无菌、无热原、无溶血、无致敏，生物相容性良好；针头锋利度高，穿刺顺畅，管壁光滑无堵塞，针座连接牢固；与在用注射器、输液器匹配良好，无脱落、漏液等情况。 | 是 | 0.45mm；0.6mm；0.7mm；2mm：
| 一次性静脉输液器 | 第一次 | 具备防逆流、防针刺、精密过滤等安全设计，材料生物相容性好，无刺激、无过敏，流速稳定、管路抗扭折、连接牢固。 | 是 | 含普通双管、单管输液器（带针）；0.6mm、0.7mm
26 | 一次性使用无菌导尿包 | 第一次 | 一次性使用尿袋、碘伏/消毒棉球、孔巾、洞巾、石蜡油、无菌手套、镊 子、托盘、引流管等单包装无菌、有效期≥2年。 | 是 | 含16Fr/18Fr
| 一次性使用留置针敷贴 | 第一次 | 透明透气、防水防污，低致敏医用胶，不易过敏，固定牢固，不翘边、脱落，留置期间稳定性好，顺应性强，适合关节、小儿等特殊部位使用。无菌独立包装。 | 是 | 含6×7cm、10×12cm
27 | 齿科酸蚀剂 | 第一次 | 牙科专用酸蚀剂，有效蚀刻牙釉质与牙本质，提升粘接强度；流动性适中，操作简便，对口腔黏膜刺激小，临床安全可靠。 | 是
| 无砷失活抑菌膏 | 第一次 | 无砷安全配方，作用温和可控，有效使牙髓失活，减轻诊疗疼痛；抑菌效果稳定，降低感染风险，膏体细腻易充填，操作方便。 | 是
28 | 消毒型耦合剂 | 第一次 | 用于治疗探头与人体黏膜/皮肤之间的声能传导，同时具备消毒、抑菌、润滑、防交叉感染功能。不干扰能量输出，易擦拭、不残留。 | 否

## 报名表
口腔、检验等耗材2026第一批报名表
序号 | 名称 | 挂网次数 | 供应商 | 联系人 | 签名
1 | 细菌性阴道病检测试剂盒 | 第四次
2 | 尿试纸条 | 第五次
电化学发光通用液
3 | 样本杯 | 第四次
生化复合质控品
4 | HIV1/2 抗体检测质控品 | 第三次
5 | 一次性使用超滑间歇导尿包 | 第六次
6 | 金艾柱 | 第六次
7 | 一次性牙科隔离膜 | 第四次
8 | 假牙清洁片 | 第五次
| 美白剂 | 第五次
| 菌斑指示剂 | 第五次
9 | 凡士林 | 第六次
义齿安固膏
无碘失活剂
甲紫溶液
10 | 光固化正畸托槽粘接树脂套装 | 第三次
正畸托槽粘接剂（绿胶）
正畸散装托槽
11 | 正畸颌外牵引装置 | 第四次
舌侧牵引扣
12 | 舌侧扣 | 第三次
舌侧拉钩
游离牵引钩
13 | H 锉 | 第三次
14 | 澳丝 | 第三次
15 | 末端切断钳 | 第三次
细丝切断钳
分牙圈放置钳
日月钳
16 | 转矩成型钳 | 第三次
细丝弯制钳
末端回弯钳
17 | 单管网底直丝弓颊面管 | 第三次
双管网底直丝弓颊面管
18 | 牵引橡皮筋 | 第三次
橡皮链长中短距透明色
正畸牵引橡皮圈
正畸 S 型分牙圈
19 | 拉簧 | 第三次
20 | 光滑拔髓针 | 第三次
带柄拔髓针
21 | 根测仪拉钩 | 第三次
根测仪线
22 | 医用丁晴手套 | 第二次
23 | 埋线创可贴 | 第二次
24 | 一次性使用无菌手术刀片 | 第一次
备皮刀
25 | 一次性使用空针 | 第一次
| 一次性使用无菌注射针头 | 第一次
| 一次性静脉输液器 | 第一次
26 | 一次性使用无菌导尿包 | 第一次
| 一次性使用留置针敷贴 | 第一次
27 | 齿科酸蚀剂 | 第一次
| 无砷失活抑菌膏 | 第一次
28 | 消毒型耦合剂 | 第一次

## 结果公示
口腔、检验等耗材项目清单2026年第二批结果公示
序号 | 名称 | 中标单位 | 序号 | 名称 | 中标单位
1 | 细菌性阴道病检测试剂盒 |  | 16 | 转矩成型钳
2 | 尿试纸条 |  |  | 细丝弯制钳
| 电化学发光通用液 |  |  | 末端回弯钳
3 | 样本杯 |  | 17 | 单管网底直丝弓颊面管
| 生化复合质控品 |  |  | 双管网底直丝弓颊面管
4 | HIV1/2 抗体检测质控品 |  | 18 | 牵引橡皮筋
5 | 一次性使用超滑间歇导尿包 |  |  | 橡皮链长中短距透明色
6 | 金艾柱 |  |  | 正畸牵引橡皮圈
7 | 一次性牙科隔离膜 |  |  | 正畸 S 型分牙圈
8 | 假牙清洁片 |  | 19 | 拉簧
| 美白剂 |  | 20 | 光滑拔髓针
| 菌斑指示剂 |  |  | 带柄拔髓针
9 | 凡士林 |  | 21 | 根测仪拉钩
| 义齿安固膏 |  |  | 根测仪线
| 无碘失活剂 |  | 22 | 医用丁晴手套
| 甲紫溶液 |  | 23 | 埋线创可贴
10 | 光固化正畸托槽粘接树脂套装 |  | 24 | 一次性使用无菌手术刀片
| 正畸托槽粘接剂（绿胶） |  |  | 备皮刀
| 正畸散装托槽 |  | 25 | 一次性使用空针
11 | 正畸颌外牵引装置 |  |  | 一次性使用无菌注射针头
| 舌侧牵引扣 |  |  | 一次性静脉输液器
12 | 舌侧扣 |  | 26 | 一次性使用无菌导尿包
| 舌侧拉钩 |  |  | 一次性使用留置针敷贴
| 游离牵引钩 |  | 27 | 齿科酸蚀剂
13 | H 锉 |  |  | 无砷失活抑菌膏
14 | 澳丝 |  | 28 | 消毒型耦合剂
15 | 末端切断钳
细丝切断钳
分牙圈放置钳
日月钳