使用科室需求征集表

| 设备名称 | 全自动内镜清洗消毒机 | 数量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能需求 |  |  |  |
| - 1.售后维护及维修及时，电话2小时内响应，若有需求24小时内到场。 - 2.清洗消毒机能同时清洗2条镜子。 - 3.因场地限制，机器本体宽度不大于140cm，长度不大于80cm。 - 4.清洗消毒机材质及抽液泵必须对过氧乙酸有抗腐蚀的性能。 |  |  |  |