重庆两江新区人民医院                                                 询价文件

重庆两江新区人民医院

设备项目询价文件

采购项目编号：LJYY000269
项目名称：彩色多普勒超声诊断仪器维保服务
采购人：重庆两江新区人民医院

2026年3月
目   录

4第一篇  询价邀请书


4一、询价内容


4二、资金来源


4三、供应商资格条件


5四、询价有关说明


5五、其他有关规定


6六、联系方式


7第二篇 项目技术需求


7一、※采购设备一览表


7二、※技术参数


9第三篇  项目商务需求


9一、※交货时间、地点及验收方式


9二、※报价要求


9三、※质量保证及售后服务


10四、※付款方式


12第四篇  资格审查及评审办法


12一、询价程序及方法


13二、评审标准


14三、无效响应


14四、采购终止


15第五篇  供应商须知


15一、询价费用


15二、询价文件


15三、询价要求


16四、成交供应商的确认和变更


16五、成交通知


16六、签订合同


20第六篇  采购合同（草稿）


21第七篇  响应文件格式要求


22一、经济部分


24二、服务部分


26三、商务部分


29四、资格条件


38五、其他应提供的资料





第一篇  询价邀请书

为了公开、公平、公正、高效地完成重庆两江新区人民医院采购项目，我单位特对彩色多普勒超声诊断仪器维保服务项目进行询价。欢迎有资格的供应商前来参加。

一、询价内容

	分包号
	设备名称
	最高限价（万元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（DC-80）维保服务
	3.85
	1
	


二、资金来源

自筹资金，预算金额为3.85万元。

三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，供应商在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

注：若供应商是总公司授权的分公司参与采购，只接受总公司授权的一家分公司参与采购（提供授权书原件或复印件），若授权多家分公司参与采购的，被授权的所有分公司均为无效响应。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具有有效的医疗设备维修或专用设备维修资质。

注：提供上述资质证书复印件并加盖供应商公章。
四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日（2026年3月26日）起至提交响应文件截止时间之前，在重庆两江新区人民医院官网(https://ljxqrmyy.com/html/yyzb/)下载本项目采购文件以及补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（二）获取询价文件的期限、地点

1.获取文件期限：2026年3月27日至2026年4月2日8:00时。

2.获取文件地点：重庆两江新区人民医院官网(https://ljxqrmyy.com/html/yyzb/)。

（三）响应文件递交时间地点及程序
1.响应文件递交开始时间（北京时间）：2026年4月2日9:00；响应文件递交截止时间（北京时间）：2026年4月2日10:00。询价申请人未在规定时间内递交响应文件的，恕不接收。

2.响应文件递交地点：重庆市两江新区人民医院6号楼（科教楼）601会议室。
3.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。（所有资料需密封后，在封口处粘贴封条，并加盖骑缝鲜章）。
4.询价开始时间：2025年4月2日北京时间 10:00。

五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清补遗文件（如果有）在重庆两江新区人民医院官网上发布，请各询价申请人注意下载；无论其下载与否，均视同各询价申请人已知晓本项目澄清补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与询价、不接受分包、转包或挂靠。
（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

六、联系方式

（一）采购人：重庆两江新区人民医院

联系人：王老师

电  话：023-86791820
地  址：重庆市渝北区人和街道金开大道2号

第二篇 项目技术需求

“※”标注的为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

一、※采购项目的技术规格、要求、数量和价格
	设备名称
	设备型号
	数量
	服务类型
	预算价(万元)

	彩色多普勒超声诊断仪维保
	DC-80
	1
	维保
	3.85

	注：此报价为包干价，包含不限于更换维修配件、人工费、运输费等


二、※项目服务要求

彩色多普勒超声诊断仪维保服务要求：
1.服务对象

  项目名称：重庆两江新区人民医院健康体检科彩色多普勒超声诊断仪

  规格型号：DC-80

  机身编号：CB4-87000271

  心脏探头：SP5-1E (SN:9SG86012684)

  腔内探头：V11-3E (SN:VYV99039435)

  腹部探头：SC5-1E (SN:CB2W87003008)

  浅表探头：L12-3E (SN:CAYD86048686)

  服务性质：整机全保维保服务

  维保期限：1 年

2.维保范围：整机全保

覆盖主控系统、图像及多普勒处理板、电源模块、探头接口板、控制模块、显示系统及整机其他功能等相关全部板件。

3.带病入保

 （1）三把探头维修

	探头类型
	型号
	SN
	使用状态

	浅表探头
	L12-3E 
	CAYD86048686
	带病使用状态，故障

	腹部探头
	SC5-1E
	CB2W87003008
	带病使用状态，故障

	腔内探头
	V11-3E 
	VYV99039435
	带病使用状态，故障


    故障情况：探头存在表皮破损、缺波暗道的情况。

（2）操作屏颜色异常处理

系统诊断及信号检测，必要时修复或更换屏幕模组，调整显示参数保证色彩准确。

4.开机率保障目标

保证全年开机率 ≥ 95%，允许停机时间 ≤ 18 天（365 × 5%），如没有满足开机率，每超出一天，保修期顺延 2 天。

5.数据备份方案

保养维护前全量数据备份，每季度进行深度数据自检，故障或误操作时可快速恢复至最近备份。

6.服务流程与响应机制

服务申请：电话或邮件

响应时间：2小时内响应报修

现场服务：24小时内到达现场，现场无法及时修复的 72 小时内提供配件恢复设备。

7.月度巡检方案 

维保期间，每月进行一次巡检。 

8.季度深度保养方案

  维保期间，每季度进行一次全方位深度保养，内容：清洁、系统性能检测、软件维护。

四、※技术参数

说明：1.技术支持资料仅接受制造商公开发布的印刷资料(如产品说明书、技术白皮书等)（加盖供应商公章）或检测机构出具的检测报告（参数中已要求提供证明材料的，按参数中的要求提供），凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料，响应文件将被拒绝。

2.所有要求加盖供应商公章的证明材料，需要供应商提供证明材料真实性的承诺函，并承诺在确定中标后签订合同前提供加盖制造商公章的上述证明材料（格式自拟），提供虚假证明或未提供的，采购人有权拒签合同，并报监督管理部门按相关规定严肃处理。

第三篇  项目商务需求
一、服务期、验收地点及验收方式

（一）服务期

服务期为一年以合同签署之日起算起,合同期内采购人有权对供应商执行合同的情况进行考核，供应商有义务配合。

（二）服务地点

重庆两江新区人民医院（采购人指定地点）。

（三）验收方式

采购人每月按照合同内的服务内容要求进行考核。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：完成本分包所需的服务费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费及修复等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（若在搬运移动过程中造成标的物损毁灭失，由成交供应商承担）。

三、付款方式及履约保证金要求

（一）履约保证金的缴纳及退还。

1.履约保证金的缴纳：签订合同时，成交供应商向采购人以现金、转账或电汇或银行保函等形式缴纳履约保证金，履约保证金为中标金额的5%。如成交供应商未缴纳履约保证金，视为拒签合同，承担相应法律责任。

2.履约保证金交款帐户：

单位名称：重庆两江新区人民医院

开 户 行：重庆农商行两江人和支行

帐    号：1304010120010005816

3.履约保证金退还方式：本项目合同期结束后，成交供应商递交履约保证金退还申请、履约保证金付款证明、合同等文件（盖成交供应商单位公章）到采购人单位，采购人单位收到上述资料后，一次性无息退还全部履约保证金。若成交供应商缴纳保函的，保函到期视为退还。

4.保函出具要求

①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函担保金额必须与预付款（如有）或履约证金金额一致；④预付款保函（如有）有效时间至少涵盖合同签订之日起至项目验收合格之日止，履约保证金保函有效时间至少涵盖采购文件规定的缴纳之日起至履约保证金退还之日止；⑤保函须不可撤销见索即付，印章清晰可辩，采购人有权对其真实性进行核验。若提供虚假保函，采购人不予签订合同或预付款项（如有），并报有关执法机关依法处理。
（二）服务费按季度支付，每3个月考核合格后由成交供应商向采购人提出支付申请并开具相应金额的发票后，采购人在次月30日前向成交供应商支付。

注：所有支付均为无息支付。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用比选申请人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他商务要求内容

（一）比选申请人必须在申请文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞采文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评审办法

一、询价程序及方法

在正式询价前,对各供应商的资格条件､响应文件的有效性､完整性和响应程度进行审查,各供应商只有在完全符合询价要求的前提下,才能参与正式询价,审查的内容如下: 

1.资格性检查｡依据法律法规和询价文件的规定,对响应文件中的资格证明等进行审查,以确定供应商是否具备询价资格｡资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人及授权代表的身份证明和法定代表人授权委托书（若由法定代表人直接参加询价的，则无需提供授权委托书及授权代表的身份证明）。

3.供应商法定代表人及授权代表均须提供开标截止日当月前3个月中任意一个月加盖社保局公章或电子章的社保证明，同时加盖供应商公章（注：授权代表的社保缴费单位须为供应商；法定代表人退休或未缴纳社保，按采购文件第七篇的“四、资格条件及其他”的“（四）法定代表人未缴纳社保情况说明”填写，法定代表人缴纳社保在其他单位的，须提供在其他单位参保的社保证明材料），若法定代表人直接参加询价的，则无需提供授权代表的社保证明。
注：个体工商户法定代表人为其经营者。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供基本资格条件承诺函（详见格式文件）。

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”提交。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无。


注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照财政部财库〔2022〕3号《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》执行。

2.符合性检查｡依据询价文件的规定,从响应文件的有效性､完整性和对询价文件的响应程度进行审查,以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应｡符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全或盖章齐全｡

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效,符合询价文件规定的格式,签字或盖章齐全｡

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案｡

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合询价文件要求。

	3
	询价文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对询价文件第二篇“※”标注的内容作出响应｡

	
	
	响应文件内容
	对询价文件第三篇“※”标注的内容作出响应｡

	
	
	询价有效期
	满足询价文件规定｡


3.澄清有关问题。询价小组在对响应文件的有效性､完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确､同类 问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清､说明或者更正｡供应商的澄清､说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容｡
4.在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料､价格或其他信息｡
5.供应商在询价时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

二、评审标准

（一）询价小组采用最低评标价法进行评标。项目技术规格、数量及质量要求，有一条及以上不能满足询价文件要求的，供应商将失去成为成交候选人的资格；项目商务要求中有一条及以上不能满足询价文件要求的供应商将失去成为成交候选人的资格。

（二）询价小组将依照本询价文件相关规定对质量和服务均能满足实质性响应要求的供应商的评审价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。若供应商的报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务服务条款的优劣顺序排列推荐。
三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：

供应商不符合资格性检查或符合性检查的；

供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加询价；

供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

供应商的询价报价超过采购预算或最高限价的；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

供应商竞采有效期不满足竞采文件要求的，或未提交采购文件要求的相应佐证资料或者佐证资料不符合相关要求的；
供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

供应商以联合体形式参与询价的；

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与竞采；
供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）满足本项目采购实质性要求或未超过采购预算的供应商不足3家的。
第五篇  供应商须知
一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价文件

（一）询价文件由询价邀请书、项目技术需求、 项目商务需求、询价程序及方法、评审标准、无效响应条款、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

（三）询价文件的解释

供应商如对询价文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的书面承诺）。询价小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、询价要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体询价。

（三）询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将作为无效报价处理。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份。电子文档为正本完整的PDF格式扫描件，推荐采用U盘为电子文档载体，如出现不一致情况以正本为准。
2.在响应文件正本中，询价文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、电子文档均应密封送达询价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。
四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在评审结束之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中选人，也可以书面授权询价小组直接确定中选人。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展询价活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆两江新区人民医院官网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式或口头通知发出中选通知。中选通知一经发出即发生法律效力。

六、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）询价文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订询价合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于3个工作日内按程序办理退还手续。
七、询问、质疑和投诉
（一）询问

询价人应当在3个工作日内对询价申请人依法提出的询问作出答复。询价申请人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

询价申请人认为采购文件、采购过程和中选结果使自己的权益受到伤害的，可向询价人书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的询价申请人。 

1.质疑时限、内容

1.1询价申请人对询价文件提出质疑的，应在依法获取询价文件之日或者询价文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 询价申请人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3询价申请人对中选结果提出质疑的，应当在中选结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4询价申请人提出质疑应当以书面形式提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1询价申请人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（询价申请人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5询价申请人为自然人的，质疑函应当由本人签字；询价申请人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

询价人应当在收到询价申请人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑询价申请人和其他有关询价申请人。

3.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

4.不予受理或暂缓受理

4.1质疑有下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑供应商参与了询价活动后，再对询价文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的。

4.2质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

（1）质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

（2）质疑书提供的依据或证明材料不全的。

（三）投诉

1.询价申请人对询价人的答复不满意，或者询价人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
第六篇  采购合同（草稿）

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	项目名称
	数量
	综合单价
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式

	三、付款方式（履约保证金）：

	四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	其他约定事项：

1.供应商对整场活动安全负全部责任。实施过程中若涉及纠纷、人身安全赔偿、事故责任等均由承办供应商自行承担。
2.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

3.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成可向需方住所地人民法院提起民事诉讼。

4.本合同一式陆份， 甲方肆份，乙方贰份，具同等法律效力。

5.其他：

	需方：重庆两江新区人民医院

承办人签字： 

承办科室负责人签字：
审计科负责人签字：

分管领导签字：

主要领导签章：

电话：（023）86791820
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：


签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他技术部分资料（格式自定）
三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间、地点及验收方式等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

（三）其他商务部分资料（格式自定）
四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人社保证明材料

    （四）法定代表人未缴纳社保情况说明（格式）
（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）授权代表社保证明材料

（七）基本资格条件承诺函（格式）

（八）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

重庆两江新区人民医院：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件壹份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。我方接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项（分包）下的采购活动的情形。

8.我方未为询询价项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我方同意按询价文件规定，如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向代理机构交纳询价文件规定的代理服务。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

分包：                                                            单位：元

	序号
	名称
	品牌及规格型号
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	


注：1、请供应商完整填写本表。

        2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

                                                   供应商名称（公章）：

年     月    日

二、服务部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

分包：
	序号
	采购项目技术要求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“采购项目技术需求”要求的内容不完全一致，则该供应商不能通过本项目的符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“采购项目技术要求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异；

3.该表可扩展；

4.相关证明材料后附。（格式自定）；

（二）其他技术部分资料（格式自定）

三、商务部分
（一）商务要求响应情况：服务时间、地点及验收方式等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

项目名称：

分包：
	序号
	采购项目商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“采购项目商务需求”要求的内容不完全一致，则该供应商不能通过本项目的符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“采购项目商务需求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。

3.该表可扩展。

（三）其他商务部分资料（格式自定）

1.含备品备件及易损件价格清单（若有）

2. ...

3. ...

四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                

致重庆两江新区人民医院：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人社保证明材料
1.提供法定代表人开标截止日当月前3个月中任意一个月加盖社保局公章或电子章的社保证明，同时加盖供应商公章；

2.法定代表人缴纳社保在其他单位的，须提供在其他单位参保的社保证明材料，加盖供应商公章。

（四）法定代表人未缴纳社保情况说明（法定代表人有社保的无需填此表，无社保的必须填写此表）
法定代表人因以下第   种原因无社保缴纳记录。
1.因个人原因，未在任何单位缴纳社保 

2.已退休

（五）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                

致重庆两江新区人民医院：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

附：社保证明材料。

供应商法定代表人及授权代表均须提供开标截止日当月前3个月中任意一个月加盖社保局公章或电子章的社保证明，同时加盖供应商公章（注：授权代表的社保缴费单位须为供应商；法定代表人退休或未缴纳社保，须提供情况说明或相关证明材料，法定代表人缴纳社保在其他单位的，须提供在其他单位参保的社保证明材料），若法定代表人直接参加询价的，则无需提供授权代表的社保证明。
（六）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆两江新区人民医院：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的供应商基本资格条件。

4、我方保证遵守竞采文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均真实、准确、完整，且不具有任何误导性，并同意按照采购人可能的要求提供与该项目有关的一切数据或资料。
我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

                              年   月   日

（七）特定资格条件证明材料（若有）

附件1：

重庆两江新区人民医院医疗设备验收报告
装机科室：                                              项目编号：                                            
	品名
	
	生产厂家
	

	规格型号
	
	数量
	
	到货日期
	

	唯一识别码（UDI）或
序列号（SN）
	

	检验情况
	开箱前：包装箱外观（破损、油渍、水）       

无□     有问题□                                      
开箱后：检查设备是否为全新，设备铭牌和合格证是否相符。                                           无□     有问题□                                                      

货物清点验收：根据产品说明书配置、合同相关配置、投标文件清点验收货物是否齐全。       

齐全□     不齐全□                                
设备性能验收：根据合同、投标文件对设备型号、功能配置、技术性能清点。

齐全□     不齐全□                                

	安装
调试
培训
	安装：根据设备的使用要求、负责其配套进水、排水、用电、用气、或相关防护的安装。     
调试：根据科室要求调试机器相关性能参数、使用流程、报告模板等。
培训：对科室的使用人员进行操作使用、日常维护、注意事项进行培训并考核（笔试、实操、口述等），合同提出特殊要求，按合同执行（如外出学习、到其他医院进修等）。

	售后服务明细
	设备全保年限根据合同要求执行，易损件没特殊提出则按全保执行。
质保年限内供货商按照设备使用说明书标准执行维护保养，巡检、保养频率不低于2次/年。

	提供纸质验收材料
	1.合同复印件、中标通知书。（未签合同不用提供）

2.产品检测报告、注册许可证（或备案证明）、生产许可证、经营许可证（或备案证明）。如果供货商为非原厂供货商，需要提供原厂授权资质和经营许可证（或备案证明）。

4.产品技术说明书、保修卡（售后承诺书）、合格证、装箱清单、报关单（进口设备提供）、检验检疫报告（进口设备提供）。

5.厂家工程师现场安装调试报告、对使用科室培训报告。（使用科室已有此型号的设备且不需要使用培训可不提供培训报告）

6.固定资产验收单。

7.如果为第三方验收需提供第三方检测机构验收报告。

8.验收中发现的相关问题的整改文件、证明文件、补充文件。（验收过程无问题不需提供）

	设备质保期：      年，质保期（以验收签字日起）：   年   月   日至      年   月    日止

	验收意见：

	厂家官方售后电话
	
	工程师联系方式
	

	代理商厂家（盖章）
	
	销售联系方式
	

	使用科室负责人签字
	
	医学装备科签字
	


五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）



